|  | MINISTERE DE LA FEMME DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE LA SOLIDARITE -------------------- |  | FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION (UNFPA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BP V 4 ABIDJAN TEL : 20 32 31 69 / 20 32 24 15 FAX : 20 32 24 63 --------------------- |  |  |
|  |  | 01 BP 1747 ABIDJAN 01 TEL : 20 25 59 00 FAX : 22 52 94 22 |

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES OUVERT

A.O.O N° 01/FPA/20

FINANCEMENT : UNFPA/PBF

JUIN 2020

PREFACE

Ce dossier type d’appel d’offres allégé pour la passation des marchés de travaux non complexes  reflète les dispositions du Code des marchés publics de Côte d’Ivoire (Décret N°2009-259 du 6 août 2009, tel que modifié par le décret N°2014-306 du 27 mai 2014), adopté en vue de la transposition en Côte d’Ivoire de la Directive N°04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’UEMOA et la Directive N°05/2005/CM/UEMOA portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l’UEMOA en date du même jour.

La préparation de ce dossier type d’appel d’offres allégé pour la passation des marchés de travaux non complexes répond au souci de la Direction des Marchés Publics de mettre à la disposition de ses partenaires des dossiers faciles à élaborer en vue d’acquérir des biens au meilleur rapport qualité/prix.

Il convient de préciser que les travaux non complexes sans que la liste ne soit exhaustive :

- les travaux de réhabilitation non complexes ;

- les petits travaux de construction de clôtures et de bâtiments ;

- les travaux de construction de classes d’écoles primaires. ;

- les travaux routiers légers (débroussaillement des accotements, curage des caniveaux, des buses, des dalots, reprofilage léger sans réalisation d’ouvrage, désensablement des chaussées, etc.).

L’appropriation de ce dossier allégé par ces utilisateurs permettra à ceux–ci d’élaborer des dossiers de qualité d’une part et de gagner le pari de la célérité, d’autre part.

Le présent dossier type comprend les différentes parties et sections. Les clauses générales relatives aux Instructions aux Candidats (IC) et au Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) contenues dans le Dossier Type d’Appel d’Offres (DTAO) pris par décret n°2013-404 du 06 juin 2013, relatif aux appels d’offres de fournitures et de services connexes sont applicables.

Les IC et CCAG peuvent être intégralement consultés sur le site Internet de la Direction des Marchés Publics (DMP) : www.marchespublics.ci

AVIS D’APPEL D’OFFRES

A.O.ON° 01/FPA/20

Source de financement : UNFPA.,  ligne : UJA 41

TRAVAUX DE REHABILITATION DES ESPACES AMIS DES FEMMES POUR LA PAIX A MAN, OUANGOLODOUGOU ET KORHOGO

- L’UNFPA dans le cadre du projet PBF 3 (Peace Building Funds 3) a obtenu le financement pour la réhabilitation de trois espaces amis à Man, Ouangolodougou et Korhogo.

- Le Ministère de la femme de protection de l’enfant et de la solidarité sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter les travaux de : travaux de réhabilitation des espaces amis des femmes pour la paix à Man, Ouangolodougou et Korhogo

Le marché sera passé sur prix global et forfaitaire. Les travaux, objet du présent appel d’offres, seront exécutés en trois (03) lots financés par l’UNFPA.

| N°LOT | DESIGNATIONS | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- |
| LOT 01 | ESPACE AMI DE MAN | 03 mois |
| LOT 02 | ESPACE AMI DE OUANGOLODOUGOU | 03 mois |
| LOT 03 | ESPACE AMI DE KORHOGO | 03 mois |

- La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des marchés publics à l’article 56, et ouvert à tous les candidats éligibles, établis en Côte d’Ivoire et dans l’espace UEMOA.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès des

Directions Régionales de la Construction de (Man- cel : 57 16 85 97, Ouangolodougou- cel : 07 20 15 15 et Korhogo- cel : 58 04 28 08) ,  de  l’ UNFPA- cel :08 08 80 59

5. Les exigences en matière de qualifications sont : capacité technique et financière, avoir exécuté des marchés similaires ; capacité administrative et juridique : être en règle avec les institutions fiscales et de travail. (Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées).

- Les candidats peuvent télécharger gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres sur le site suivant : http:/www.cotedivoire.unfpa.org

Les offres seront déposées au plus tard le 09 /07/2020 à 10 heures temps universel dans les locaux de AIBEF, Boulevard Giscard d'Estaing, Zone 3 C Treichville. Contact : +225 21218080, porte Service Courrier au 1er étage

## . Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en commission restreinte sans la présence des représentants des candidats le 13/07/2020 à  10 heures  30 minutes temps universel  à l’adresse ci-après : la salle de  réunions de l’AIBEF Sis à Treichville.

## Les offres doivent comprendre un cautionnement provisoire par lot, établi par une banque agréé par le ministre chargé des finances de la République de Côte d’Ivoire ou délivré par une banque établie dans l’espace UEMOA, d’un montant de :

| LOT N° | DESIGNATION | CAUTION |
| --- | --- | --- |
| LOT 01 | ESPACE AMI D MAN | 400 000 |
| LOT 02 | ESPACE AMI DE OUANGOLODOUGOU | 400 000 |
| LOT 03 | ESPACE AMI DE KORHOGO | 400 000 |

Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

## Dès la validation de la décision d’attribution du  marché , les résultats du présent appel d’offres seront  affichés à l’UNFPA et dans les Directions Régionales du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme concernées par le Projet.

## Le présent appel d’offres est soumis aux lois et règlements en vigueur en Côte d’Ivoire, notamment au décret N° 2015-525 du 15 juillet 2015 modifiant le décret N°2009-259 du 06 août 2009, portant Code des marchés publics, tel que modifié par le décret N°2014-306 du 27 mai 2014 et ses textes d’application.

# Section I. Instructions aux Candidats

Les clauses des Instructions aux Candidats (IC) contenues dans le Dossier Type d’Appel d’Offres (DTAO) pris par décret n°2013-404 du 06 juin 2013, relatif aux appels d’offres de travaux sont applicables.

Les IC peuvent être intégralement consultées sur le site Internet de la Direction des Marchés Publics (DMP) : www.marchespublics.ci

| Section II. Données Particulières de l’Appel d’Offres |
| --- |
| Les données particulières qui suivent, complètent, précisent, ou amendent les clauses des Instructions aux Candidats (IC). En cas de conflit, les clauses ci-dessous prévalent sur celles des IC. |
| A. Introduction |
| IC 1.1 | Référence de l’avis d’appel d’offres N° A.0.0 N°01/FPA/20 |
|  | Nom de l’Autorité Contractante : Ministère de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité Nom du Maître d’œuvre : Les Directions Régionales de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme de Man, Ouangolodougou et Korhogo |
|  | Nombre et identification des lots faisant l’objet du présent appel d’offres : - Lot 01 : ESPACE AMI DE MAN - Lot 02 : ESPACE AMI DE OUANGOLODOUGOU - Lot 03 : ESPACE AMI DE KORHOGO |
| IC 2.1 | Source de financement du marché : UNFPA ligne : UJA 72 |
| IC 4.1 | L’appel d’offres a été précédé d’une pré-qualification. Non |
| IC 4.2 | La liste des entreprises sous sanction et/ou exclues de la passation des marchés peut être consultée sur le site Internet de la DMP (www.marchespublics.ci) ou dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics |
| IC 5 | Critères de qualification (voir section III. Critères d’évaluation et de qualification) Pour se voir attribuer le marché, le soumissionnaire doit satisfaire à tous les critères ci après : 1-Situation administrative et juridique - Le cautionnement provisoire (le cautionnement provisoire doit être conforme au modèle de section IV et couvrir le montant du cautionnement indiqué dans le DAO, sinon rejet de l’offre) - L’attestation de régularité fiscale - L’attestation de mise à jour de la CNPS - Le registre de commerce et du crédit mobilier conforme au modèle OHADA et en rapport avec l’objet de l’appel d’offre. - L’attestation de régularité fiscale (originale ou copie certifiée à l’original) :le délai de validité est de six(06) mois à partir de la date à laquelle l’entreprise présente une situation régulière. - L’attestation de mise à jour sociale(CNPS) (originale ou copie certifiée conforme à l’original) : le délai de validité est de trois (03) mois à partir de la date de validité inscrite sur ladite pièce. NB : les attestations de régularité fiscales et de mise à jour sociale ne sont pas exigibles à l’ouverture. Elles ne le seront qu’à la notification d’attribution des marchés. 2- Capacité technique et expérience Avoir une expérience en tant qu’entreprise principale dans la réalisation d’au moins un (01) projet de construction neuve ou de réhabilitation de bâtiment objet du présent marché au cours de cinq (05) dernières années (2015 à 2019 ou 2016 à 2020) d’un montant minimum de : vingt millions (20 000 000) FCFA Qualification et expérience du personnel clé/matériel Personnel Avoir un chef de chantier, technicien en bâtiment ayant trois (03) ans d’expérience au moins dans les travaux de bâtiments. Matériels Avoir un (01) véhicule de liaison, une (01) bétonnière et un (01) vibreur à béton comme moyen matériel, sinon rejet. 3-Capacité financière Avoir réalisé un Chiffre d’Affaires (CA) annuel dans les travaux de BTP au cours des cinq dernières années au moins égal à vingt-cinq millions (25 000 000) F CFA NB :-Les Chiffres d’Affaires (CA) pourront être calculés à partir des attestations de bonne exécution (ABE) des cinq (5) dernières années. Les cinq dernières concernent les périodes de 2012 à 2016 ou de 2013 à 2017. les entreprises de moins de dix-huit (18) mois, n’ayant pas d’attestation de bonne exécution, doivent fournir une déclaration fiscale d’existence(DFE). Elles doivent également produire en contrepartie du chiffre d’affaires, une attestation de disponibilité de crédit bancaire ne contenant pas de réserve par laquelle la banque s’engage à préfinancer le marché pour un montant au moins égal à 25% du montant pour lequel l’entreprise soumissionne. Le montant disponible doit être indiqué sur l’attestation bancaire de préfinancement, sinon rejet. NB : l’attestation de disponibilité de crédit bancaire ne doit pas comporter de réserve, sinon rejet les entreprises de plus de dix-huit (18) mois d’existence devront fournir des attestations de bonne exécution pour des travaux de nature similaire correspondant au nombre d’années de leur existence. 4- Délai garantie Le délai de garantie des travaux de réhabilitation des espaces amis de Man, Ouangolodougou et Korhogo, objets du présent appel d’offres est de douze (12) mois minimum. Les soumissionnaires fourniront une attestation de garantie des travaux dûment signée et cachetée, sinon rejet. |
| B. Dossier d’appel d’offres |
| IC 7.1 | Afin d’obtenir des clarifications uniquement, s’adresser aux : 1. Direction Régionale de la Construction de Man (cel : 57 16 85 97) 2. Direction Régionale de la Construction de Ouangolodougou (cel : 07 20 15 15) 3. Direction Régionale de la Construction de Korhogo (cel : 58 04 28 08) 4. UNFPA (cel : 08 08 80 59) |
| IC 7.4 | Une réunion préparatoire est prévue : non une visite du site est prévue : oui, libre à chaque entreprise aux lieux ci-après : Les Directions Régionales de la Construction concernées par le Projet |
| C. Préparation des offres |
| IC 11.1 (j) | Le candidat devra joindre à son offre les autres documents suivants : le cautionnement provisoire (l’original est exigé), sinon rejet de l’offre, une attestation bancaire datant de moins de six (06) mois, sinon rejet : offre non conforme; la copie de l’extrait de l’acte d’immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), conforme au modèle OHADA et en rapport avec l’objet de l’appel d’offres, sinon rejet de l’offre; le formulaire de renseignements sur les candidats, sinon rejet : offre non conforme la lettre de soumission de l’offre dûment signé et cacheté, sinon rejet de l’offre, le CCTP signé ou paraphé, sinon offre non conforme; le CCAP signé ou paraphé, sinon offre non conforme; le pouvoir habilitant du soumissionnaire, sinon offre non conforme N.B : Pour être titulaire du marché, l’entreprise attributaire doit présenter une situation fiscale régulière à la date de notification de l’attribution ne datant pas de plus de six (06) mois, et une attestation sociale cotisante régulière ne datant pas de plus de trois (03) mois. La non- production des pièces fiscale et sociale, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’attributaire, entraine le retrait du marché en vue d’une réattribution. N.B : Prévoir un timbre fiscal de 1000 F CFA pour la soumission. |
| IC 13.1 | Sans objet |
| IC 13.2 | Le délai d’exécution des travaux est de: Trois (0 3) mois par lot N.B : Tout délai supérieur entraînera le rejet de l’offre. |
| IC 13.4 | Les variantes techniques sont autorisées : Non N.B : un candidat n’est autorisé à soumettre une offre variante que s’il soumet une offre de base. L’Autorité contractante ne considérera que les variantes offertes par le candidat ayant soumis l’offre de base évaluée conforme et moins disante. |
| IC 14.5 | Les prix proposés par les Candidats seront fermes et non révisables. |
| IC 15.1 | Les prix seront indiqués en FRANCS CFA TTC |
| IC 19.1 | La période de validité de l’offre, à compter de la date limite de remise des offres, sera de : 120 jours |
| IC 20.1 | Un cautionnement provisoire est exigé : Oui Au choix du soumissionnaire, la forme de garantie de soumission est la suivante : consignation d’espèces auprès de la Banque de Dépôt du Trésor contre reçu et lettre de consignation (ACCD); garantie bancaire; cautionnement de banque; |
| IC 20.2 | Cautionnement provisoire : LOT N° DESIGNATION CAUTION LOT 01 ESPACE AMI DE MAN 400 000 LOT 02 ESPACE AMI DE OUANGOLODOUGOU 400 000 LOT 03 ESPACE AMI DE KORHOGO 400 000 |
| IC 21.1 | Exemplaire original obligatoire : un (01) nombre de copies : six (06) : identiques en tout point à l’original |

| D. Remise des offres et ouverture des plis |
| --- |
| IC 22.5 (b) | Les offres devront comporter les autres identifications suivantes : Ecrire sur l’enveloppe extérieure : objet de l’appel d’offres Numéro de l’appel d’offres OFFRE A N'OUVRIR QU'EN SÉANCE DE DEPOUILLEMENT DES PLIS |
| IC 23.1 | Aux fins de remise des offres, uniquement, l’adresse suivante : AIBEF, Boulevard Giscard d'Estaing, Zone 3 C Treichville. Contact : +225 21218080, porte Service Courrier au 1er étage Date : Au plus tard le 09 Juillet 2020 Heure :10 heures temps universel. |
| IC 26.1 | L’ouverture des plis aura lieu en session restreinte à l’adresse suivante : la salle de réunion de l’AIBEF,Boulevard Giscard d'Estaing, Zone 3 C Treichville. Contact : +225 21218080 numéro de bureau : Néant date : le 13/07/2020 Heure : 10 heures 30 minutes temps universel. La Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres (COJO) est composée comme suit : le Ministre de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité ou son représentant : président; le Directeur Régional de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme de Man ou son représentant: membre; le Directeur Régional de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme de Ouangolodougou ou son représentant: membre le Directeur Régional de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme de Korhogo ou son représentant: membre/Rapporteur Monsieur le représentant de l’UNFPA Côte d’Ivoire ou son représentant : Bailleur; Le président vérifie les mandats de représentation des membres de la COJO. NB : Les représentants doivent être mandatés par la structure ou autorités qu’ils représentent. |

| E. Évaluation et comparaison des offres |
| --- |
| IC 31.3 | Les marchés seront passés sur prix global et forfaitaire Le montant de l’offre figurant dans la soumission fera foi. La mise en exergue des erreurs arithmétiques ou les omissions permettra uniquement d’apprécier la pertinence de l’offre. Si l’offre est fortement déséquilibrée du fait des erreurs ou omissions, la COJO devra par écrit, demander au soumissionnaire, s’il est évalué conforme moins disant et s’il consent maintenir son offre. Sinon l’offre sera rejetée. |
| IC 32 | La seule monnaie utilisée pour les soumissions est le Franc CFA. |
| IC 35 | Il n’est prévu aucune marge de préférence |
| IC 40 | Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée conforme, la moins disante dans la limite du seuil SF2 défini ci-après, pour le montant de sa soumission. NB : Bien entendu que vu l’urgence et les contraintes de fin d’année, aucune entreprise ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot. L’attribution ne sera définitive qu’après avis de non objection du comité local d’achat de l’UNFPA. L’offre la moins disante sera celle qui aura proposé le montant le moins élevé parmi les propositions administrativement et techniquement conformes et après que le montant de chaque proposition financière correspondante soit évalué, conformément aux dispositions ci-après : Méthode d’évaluation des seuils des offres financières (anormalement basses ou élevées) * Soit E, l’Estimation Administrative du projet (confidentielle). * Soit P, la moyenne des offres financières des soumissionnaires techniquement qualifiés. P=P1+P2+…+ Pi...+Pn, n, étant le nombre des offres financières et Pi la iième offre financière. n * Soit M1 la moyenne pondérée calculée à partir de l’estimation administrative et de P. M1 = (40%) x P + (60%) x E M1 = 0,4 x P + 0,6 x E * Soit SF1 le seuil des offres financières anormalement élevées SF1 = (120%) x M1 ou SF1 = 1,2x M1 Une proposition financière Pi est dite anormalement élevée si Pi >SF1 (si Pi supérieur à SF1) * Soit Q, la moyenne des offres financières soustraites de celles anormalement élevées des soumissionnaires techniquement qualifiés Q=Q1+Q2+…+ Qj...+Qm, m étant le nombre des offres financières et Qj m la jième offre financière. * Soit M2 la moyenne pondérée calculée à partir de l’estimation administrative et de Q. M2 = (40%) x Q + (60%) x E M2 = 0,4 x Q + 0,6 x E * Soit SF2 le seuil des offres financières anormalement basses SF2 = (80%) x M2 ou SF2 = 0,8 x M2 Une proposition financière Qj est dite anormalement basse si Qj < SF2 (si Qj inférieur à SF2) |
| G. Approbation du marche |
| IC 45 | Un cautionnement définitif est exigé dans un délai de 14 jours suivant la réception de la notification d’approbation du marché au titulaire par l’autorité contractante. Le taux exigé est de: Trois pour cent (3%) du montant initial du marché |

Section III. Critères d’évaluation et de qualification

La présente section contient tous les facteurs, méthodes et critères que l’Autorité contractante utilisera pour s’assurer qu’un candidat possède les qualifications requises. Le Candidat fournira tous les renseignements demandés dans les formulaires joints à la Section IV, Formulaires de soumission.

III-1 : Critères d’évaluation

1.1 	Variantes de délai d’exécution : pas de variante de délai.

L’offre sera rejetée si le soumissionnaire propose un délai plus long que celui indiqué dans les données particulières.

1.2	Variantes techniques.

Les variantes techniques sont autorisées : (choisir l’option correspondante et supprimer la mention inutile)

Non

Oui

La variante technique : Non

1.3	Sous-traitants spécialisés

Seule l’expérience spécifique de sous-traitants pour travaux spécialisés autorisés par le Maître de l’Ouvrage sera pris en compte. L’expérience générale et les ressources financières des sous-traitants spécialisés ne seront pas additionnées à celles du Soumissionnaire pour justifier sa qualification.

Les sous-traitants spécialisés doivent être qualifiés pour les travaux pour lesquels ils sont proposés et répondre aux critères suivants.

1.4 	Appel d’offres pour lots multiples :

Les travaux comprennent plusieurs lots pouvant faire l’objet de marchés séparés attribués à des soumissionnaires distincts. Conformément aux dispositions de l’Article 34 des IC, l’Autorité contractante évaluera et comparera les offres sur la base de l’attribution d’une combinaison de marchés à un ou plus d’un soumissionnaire, afin de minimiser le coût total pour l’Autorité contractante, en tenant compte des rabais consentis dans leurs offres par les soumissionnaires en cas d’attribution de plusieurs lots.

Si un soumissionnaire a présenté des offres conformes pour plus d’un lot, correspondant à la combinaison évaluée la moins coûteuse pour l’Autorité contractante, l’évaluation tiendra également compte de la capacité du soumissionnaire à satisfaire aux exigences spécifiées dans l’article  III-2 : Critères de Qualification.

III-2 : Critères de Qualification

| Critères de Qualification | Spécifications de conformité | Documentation |
| --- | --- | --- |
| Numéro | Objet | Critère | Entité unique | Groupement d’entreprises | Spécifications de soumission |
|  |  |  |  | Toutes Parties Combinées | Chaque Partie | Une Partie au moins |  |
| 1. Critères de provenance |
| 1.1 | Admissibilité | Appel d’offres précédé d’une pré-qualification. | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Formulaires ELI –1.1 et 1.2, avec pièces jointes |
| 1.2 | Non admis à participer | Entreprise résiliée avec faute ou en faillite | Doit satisfaire au critère | GE existant doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaire d’offre |
| 1.3 | Conflit d’intérêts | Pas de conflit d’intérêts | Doit satisfaire au critère | GE existant ou prévu doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaire d’offre |
| 2. Antécédents de défaut d’exécution de marchés |
| 2.1 | Antécédents de non-exécution de marché | Pas de défaut d’exécution incombant au soumissionnaire d’un marché au cours des cinq (5) dernières années | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Formulaire ANT - |
| 3. Situation financière |
| 3.1 | Situation financière | Bilan et autres états financiers | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Néant |
| 3.2 | Chiffre d’affaires annuel des activités de BTP | Avoir réalisé un Chiffre d’Affaires (CA) annuel au cours des cinq dernières années dans les travaux de BTP au moins égal à vingt-cinq millions (25 000 000) F CFA Les Chiffres d’Affaires (CA) pourront être calculés à partir des attestations de bonne exécution (ABE) des cinq (5) dernières années dans les travaux BTP. Les cinq dernières concernent les périodes de 2015 à 2019 ou de 2016 à 2020. | Doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Doit satisfaire au critère | Formulaire FIN - 2.2 |
| 3.3 | Capacité de financement | Accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, au moins égal à : | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Formulaires FIN - 2.3 et FIN 2.4 |
| 4. Expérience |
| 4.1 | Expérience générale de travaux BTP | Expérience de marchés de travaux à titre d’entrepreneur au cours des cinq (5) dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions. Cette expérience est évaluée à partir des Attestations de Bonne Exécution (ABE). Les ABE acceptées sont celles délivrées par les autorités contractantes, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre publics ou privés, organisations professionnelles reconnues et les institutions publiques internationales. Les ABE délivrées à des sous-traitants sont également acceptées si elles ont été contre signées par l’une des personnes publiques ci-dessus visées. Le nombre de projet de construction est de deux (02). On entend par projet de construction, les travaux de réhabilitation ou de construction neuve de bâtiment, d’électrification, d’hydraulique, de routes etc… | Doit satisfaire au critère | Doivent satisfaire au critère | Sans objet | Doit satisfaire au critère | Formulaire EXP |
| 4.2 a) | Expérience spécifique de construction neuve de bâtiment ou de réhabilitation de bâtiment | Avoir une expérience en tant qu’entreprise principale dans la réalisation d’au moins un (01) projet de construction neuve ou de réhabilitation de bâtiment du présent marché au cours de cinq (05) dernières années d’un montant minimum de : vingt millions (20 000 000) FCFA Expérience de marchés de travaux à titre d’entrepreneur Les cinq dernières concernent les périodes de 2015 à 2019 ou de 2016 à 2020. | Doit satisfaire au critère | Doivent satisfaire au critère | Sans objet | Doit satisfaire au critère | Formulaire EXP 3.2 a) |
| 4.2 (b) |  | Avoir effectivement exécuté en tant qu’entrepreneur principal au moins : | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Formulaire EXP-3.2 (b) |

NB : Expériences générales et spécifiques

Seules sont prises en compte, les attestations de bonnes exécutions(ABE)   au  cours des cinq (05)dernières comprenant le montant et la nature des prestations ,les noms et les coordonnées des maîtres d’ouvrages, des maîtres d’ouvrages délégués, des maîtres d’ouvrages publics, des hommes ou gens de l’art(dans le domaine du BTP), la  période d’exécution des prestations.

5.	Personnel

Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes:

| Personnel clé | Formation | Expérience générale | Expérience spécifique | Nombre minimum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHEF CHANTIER | Technicien en bâtiment ( BT) | Avoir au moins trois (03) ans d’expérience dans les travaux de BTP | Avoir participé à la réalisation d’au moins deux (02) projets de construction ou de réhabilitation de bâtiments) en tant que chef de chantier | 01 |

(Note à l’attention de l’autorité contractante : la qualification maximum exigée pour le personnel d’encadrement est le Brevet de Technicien Supérieur ou équivalent. Selon la nature des travaux, le personnel d’encadrement peut être limité au seul chef de chantier. L’utilisation de ce dossier d’appel d’offres allégé ne nécessite pas la présence d’un Ingénieur.)

Le Candidat doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience en utilisant les formulaires PER 1 et PER 2 de la Section IV, Formulaires de soumission.

Le profil du personnel d’encadrement demandé est un profil minimum. Tout membre du personnel ayant une qualification supérieure sera accepté pour le poste proposé.

NB :

- Les CV devront être conformes au modèle joint au présent DAO et signés par les intéressés et l’employeur ; les diplômes doivent être légalisés datant de moins de six(06) mois; sinon rejet.

Ces documents doivent être rédigés en français, par un traducteur agrée.

Joindre la photocopie recto-verso de la Carte Nationale d’Identité  ou Attestation d’Identité en cours de validité du personnel proposé; sinon rejet

Le profil du personnel d’encadrement demandé est un profil minimum. Tout membre du personnel ayant une qualification supérieure sera accepté pour le poste proposé : toutefois, un CV se rapportant à un diplôme non valable, ne sera pas pris en compte.

Le contact téléphonique du Membre du Personnel d’Encadrement (MPE) est obligatoire; sinon le CV sera non conforme

L’engagement du MPE en vue de travailler au sein de l’entreprise si celle-ci est retenue pour l’appel d’offres est obligatoire; sinon le CV sera non conforme (voir Formulaire PER-2);

La signature de l’intéressé doit figurer sur son curriculum vitae(CV); sinon le CV sera non conforme;

L’expérience du MPE sera analysée ligne par ligne et considérée comme nulle (zéro année) sur la si tous les champs ne sont pas renseignés;

Le nombre d’années d’expérience(NAE) sera déterminé en faisant la différence des années entières.

.

6.	Matériel

| N° | Matériel | Nombre minimum |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bétonnière | 01 |
| 2 | Vibreur à béton ou Aiguille vibrante | 01 |
| 3 | Véhicule de liaison | 01 |

Le candidat doit fournir les détails concernant le matériel proposé en utilisant le formulaire MAT de la section III, formulaires de soumission.

NB : le matériel en propre doit être justifié par un titre de propriété (carte grise pour le véhicule de liaison et une facture ou un reçu d’achat pour la bétonnière et l’aiguille vibrante).

Une attestation de location du matériel sera exigé pour le matériel en location délivré par une structure officiellement déclarée (l’attestation de location doit être rédigé sur l’entête du loueur avec les mentions suivantes : nom, adresse, contact, numéro du compte contribuable, numéro du registre de commerce) . Les copies de la carte grise du véhicule de liaison ainsi que les reçus  d’achat pour la bétonnière et l’aiguille vibrante sollicitée, doivent être jointes à l’attestation de location.

En cas de location, la commission se réserve le droit de vérifier l’authenticité des pièces et s’assurer de la mise à disponibilité du matériel en temps voulu.

# Section IV. Formulaires de soumission

Liste des formulaires

Formulaire de renseignements sur le candidat	20

Formulaire de renseignements sur les membres de groupement                          20

Lettre de soumission de l’offre                                                                                    2121

Bordereaux des prix                                                                                                        24

Modèle de garantie de soumission 	32Error! Bookmark not defined.

Modele de l’Attestation de Bonne Exécution (ABE)	49

Formulaire de Détail Quantitatif et Estimatif                                                               35

Formulaire Matériel 	49

Formulaire PER-1 	40

Formulaire PER-2 	41

Formulaire de renseignements sur le candidat

[Le candidat remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]

Date: [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AAO  numéro : [insérer le nom de l’Avis d’Appel d’Offres]

| 1. Nom du candidat : [insérer le nom légal du candidat] |
| --- |
| 2. En cas de groupement, noms de tous les membres : [insérer le nom légal de chaque membre du groupement] |
| 3.a) Pays où le Candidat est légalement enregistré:[insérer le nom du pays d’enregistrement] | 3.b) Numéro d’Identification des Entreprises : [insérer le numéro du registre de commerce] |
| 4. Année d’enregistrement du candidat: [insérer l’année d’enregistrement] |
| 5. Adresse officielle du candidat dans le pays d’enregistrement: [insérer l’adresse légale du Candidat dans le pays d’enregistrement] |
| 6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du candidat: Nom:[insérer le nom du représentant du candidat] Adresse:[insérer l’adresse du représentant du candidat] Téléphone/Fac-similé:[insérer le numéro de téléphone/fac-similé du représentant du candidat] Fonction : [insérer la fonction au sein de l’entreprise ou en rapport avec elle] Adresse électronique:[insérer l’adresse électronique du représentant du candidat] |
| 7. En cas de groupement, joindre l’accord de groupement |

Formulaire de renseignements sur les membres de groupement

[Chaque membre du groupement remplit le formulaire ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]

Date: [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AAO  numéro : [insérer le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres]

| 1. Nom du candidat : [insérer le nom du groupement] |
| --- |
| 2. Nom du membre du groupement : [insérer le nom légal du membre du groupement] |
| 3.a) Pays où le membre du groupement est, légalement enregistré: [insérer le nom du pays d’enregistrement du membre du groupement] | 3.b) Numéro d’Identification de l’entreprise : [insérer le numéro de l’acte d’inscription au registre de commerce] |
| 4. Année d’enregistrement du membre du groupement: [insérer l’année d’enregistrement du membre du groupement] |
| 5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d’enregistrement: [insérer l’adresse légale du membre du groupement dans le pays d’enregistrement] |
| 6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement (mandataire): Nom:[insérer le nom du représentant du membre du groupement] Adresse:[insérer l’adresse du représentant du membre du groupement] Téléphone : [insérer le numéro de téléphone du membre du groupement] Fax : [insérer le numéro de fax du représentant du membre du groupement] Adresse électronique:[insérer l’adresse électronique du représentant du membre du groupement] |
| Lettre de soumission de l’offre |

[Le candidat remplit la lettre ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le format de la lettre ne doit pas être modifié. Toute réserve ou déviation majeure, par rapport à ce format, pourra entraîner le rejet de l’offre]

Date: [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AAO  numéro : [insérer l‘identification de l’Appel d’Offres]

À : (insérer le nom de l’autorité contractante)

Nous, les soussignés attestons que :

- Nous avons examiné le Dossier d’Appel d’Offres, y compris l’additif/ les additifs numéros: [insérer les numéros et date d’émission de chacun des additifs]; et n’avons aucune réserve à leur égard ;

- Nous nous engageons à exécuter conformément au Dossier d’Appel d’Offres et aux cahiers  des Clauses Techniques et plans, les travaux ci-après : (insérer une brève description des travaux) dans le délai d’exécution de (insérer le délai conformément au dossier d’appel d’offres) ;

- Le prix total de notre offre, hors rabais offerts à la clause (d) ci-après est de :

- en chiffres hors T.V.A.	:................................	F CFA ; (insérer le montant)

- en chiffres T.V.A. au taux de 18 %	:……...........................	F CFA ; (insérer le montant)

- en chiffres T.T.C	:................................	F CFA ; (insérer le montant)

- en lettres :................................................, Toutes Taxes Comprises. (Insérer le montant)

- Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

[Indiquer en détail les rabais offerts, le cas échéant, s’ils s’appliquent]

[Indiquer aussi en détail la méthode qui sera utilisée pour appliquer les rabais offerts, le cas échéant]

- Notre offre demeurera valide pendant la période requise à la clause 19.1 des Données Particulières de l’Appel d’Offres à compter de la date limite fixée pour la remise des offres à la clause 23.1 des Données Particulières de l’Appel d’Offres ; cette offre continuera de nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période ;

- Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à fournir un cautionnement définitif du marché conformément à la Clause 45 des Données Particulières de l’Appel d’Offres et à la clause 17 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

- Notre candidature, ainsi que tous sous-traitants ou entrepreneur intervenant en rapport avec une quelconque partie du marché, ne tombent pas sous les conditions d’exclusion de la clause 4.2 des Données Particulières de l’Appel d’Offres.

- Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d’intérêt définie à la clause 4.3 des Données Particulières de l’Appel d’Offres.

- Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché.

- Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant dans la notification d’attribution du marché que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat entre nous, jusqu’à ce qu’un marché formel soit établi et signé.

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre]

En tant que [indiquer la qualité du signataire]

Signature et cachet [insérer la signature et apposer le cachet du candidat ou du mandataire du groupement]

Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat ou du mandataire du groupement]

En date du ______________ [Insérer la date de signature]

Bordereaux des prix unitaires (Sans Objet)

[Le Candidat doit remplir tous les espaces en blanc dans les formulaires de Bordereau des prix unitaires selon les instructions figurant ci-après. La liste des postes dans la colonne 1 du Bordereau des prix doit être identique à la liste des items fournis par l’Autorité contractante dans la Section V. L’absence du bordereau des prix vaut rejet de la soumission du candidat.

Si le marché est à prix global et forfaitaire, l’autorité contractante supprimera le bordereau des prix unitaires]

Formulaires de Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif

Modèle de Bordereau des prix et

Détail quantitatif et estimatif

A.	Préambule

- Le Bordereau des prix doit être pris en compte par le Candidat conjointement avec les Instructions aux candidats, les Cahiers des Clauses Administratives Générales et Particulières, les Cahiers des Clauses techniques et les plans.

- Les quantités spécifiées dans le Détail quantitatif et estimatif sont des quantités estimées et provisoires.  Elles fourniront une base commune pour l’évaluation des offres et l’attribution du marché.  La base des règlements sera les quantités réelles de travaux commandés et exécutés, telles qu’elles seront mesurées par l’Entrepreneur et vérifiées par le Maître d’Œuvre, et valorisées aux taux et prix spécifiés au Bordereau des prix chiffré présenté par l’Entrepreneur dans son offre.  Dans les cas où cette valorisation n’est pas applicable, ou dans tout autre cas, le règlement se fera aux taux et prix que le Maître d’Œuvre pourra fixer dans le cadre des termes du marché.

- Sauf dispositions contraires spécifiées dans le marché, les prix fournis par l’Entrepreneur dans le Bordereau des prix chiffré inclus dans son offre devront comprendre toutes les installations de construction, la main-d’œuvre, la supervision, les matériaux, le montage, l’entretien, les assurances, les frais généraux et profits, les impôts, droits et taxes, ainsi que la couverture des risques généraux, des engagements et autres obligations spécifiées explicitement ou implicitement dans le marché.

- Un prix devra être indiqué pour chaque poste dans le Détail quantitatif et estimatif chiffré, que les quantités soient spécifiées ou non.  Le coût des postes pour lesquels l’Entrepreneur n’a pas indiqué de prix sera considéré comme couvert par d’autres prix indiqués dans le Détail quantitatif et estimatif chiffré.

- Le coût complet en accord avec les dispositions du marché sera inclus dans les postes spécifiés dans le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif chiffrés.  Lorsqu’un poste n’est pas spécifié, le coût correspondant sera considéré comme distribué parmi les prix mentionnés pour des postes correspondants des travaux.

- Les indications générales et les descriptions des travaux et matériaux ne sont pas nécessairement reprises ou résumées dans le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif inclus dans le Dossier d’Appel d’offres.  Les références, explicites ou implicites, aux sections appropriées du Dossier doivent être considérées avant de chiffrer les prix pour chaque poste du Bordereau des prix et du Détail quantitatif et estimatif chiffrés soumis dans l’offre.

- Durant l’évaluation des offres, les erreurs arithmétiques éventuelles relevées dans le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif seront corrigées suivant les dispositions de la clause 31 des Instructions aux candidats.

- La méthode de constatation des prestations exécutées en vue des règlements devra être en accord avec :

[Insérer une description détaillée de la ou des méthodes qui seront appliquées.  La méthode doit être décrite avec précision dans ce préambule, en indiquant par exemple les tolérances admises.]

B.	Tableaux du Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif

[Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif seront normalement composés d’une série de tableaux dont le contenu correspondra à la nature ou à la séquence des tâches correspondantes, par exemple :

Tableau 1	-	Postes généraux (par exemple : installation de chantier)

Tableau 2	-	Terrassements

Tableau 3	-	Drains et fossés

Tableau 4	-	etc., comme requis suivant le type de travaux

Tableau pour les travaux en régie - le cas échéant

Tableau des sommes provisionnelles - le cas échéant

Tableau récapitulatif du Détail quantitatif et estimatif

Lot 01: Travaux de Réhabilitation de l’espace Ami de MAN

| ( BUREAU) |
| --- |
| N | Désignation des travaux | U | Qte | Prix Unit | Prix Total HT |
|  | Lot n° 00 - GENERALITES |  |  |  |  |
|  | Installation de chantier | ens | 1,00 |  | 0 |
|  | Implantation des ouvrages | ens | 1,00 |  | 0 |
|  | Total GENERALITES |  |  |  | - |
|  | Démolitions (y compris évacuation à la décharge) |  |  |  |  |
|  | Démolition de dallage par endroits | ens | 1,00 |  | 0 |
|  | Démolition de revêtements durs et scellés par endroits | ens | 1,00 |  | 0 |
|  | Démolition d'éléments en bétons armés (poteaux,poutres,raidisseurs et chaînages) | ens | 1,00 |  | 0 |
|  | Démolition d'agglos par endrots | ens | 1,00 |  | 0 |
|  | Total DEMOLITION |  |  |  | - |
|  | Deposes |  |  |  |  |
|  | Dépose de menuiseries bois par endroits | ens | 1,00 |  | 0 |
|  | Dépose de charpente bois par endroits | ens | 1,00 |  | 0 |
|  | Dépose de couverture par endroits | ens | 1,00 |  | 0 |
|  | Total DEPOSES |  |  |  | - |
|  | Lot n° 1 - TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
|  | PRÉPARATION DU TERRAIN |  |  |  |  |
|  | Abattage d'arbres | ens | 1,00 |  | - |
|  | Débroussaillage du sîte | ens | 1,00 |  | - |
|  | Décapage de la terre végétale pour la plate forme | ens | 1,00 |  | - |
|  | Evacuation des déchets mise à la décharge | ens | 1,00 |  | - |
|  | FOUILLES |  |  |  |  |
|  | Exécution des fouilles en rigole pour création de murs | m3 | 13,690 |  | - |
|  | REMBLAIS |  |  |  |  |
|  | Exécution de remblais des fouilles | m3 | 8,360 |  | - |
|  | Apport de terre graveleuse pour remblais sous dallage par endroits | m3 | 4,369 |  | - |
|  | Total terrassement |  |  |  | - |
|  | LOT2 GROS ŒUVRE |  |  |  |  |
|  | FONDATION |  |  |  |  |
|  | Béton de propreté ep 5cm dosé à 150Kg/m3 | m3 | 0,369 |  | - |
|  | Béton de semelle filante ep 15cm dosé à 250Kg/m3 | m3 | 1,024 |  | - |
|  | INFRASTRUCTURE |  |  |  |  |
|  | Murs de soubassement en agglos 15 pleins | m2 | 15,36 |  | - |
|  | Béton armé pour amorces de raidisseurs et poteaux dosés à 350Kg/m3 | m3 | 0,900 |  | - |
|  | Coffrage ordinaire | m2 | 1,08 |  | - |
|  | Film polyane sous dallage | m² | 65,36 |  | - |
|  | Béton de dallage dosé à 250 Kg /m3 ep 10 cm | m2 | 6,36 |  | - |
|  | Béton socle de placard dosés à 150Kg/m3 | m2 | 4,360 |  | - |
|  | SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  |
|  | Murs en élévation en agglos 15 creux | m2 | 164,15 |  | - |
|  | Murs en élévation en agglos 10 creux pour placards | m2 | 30,36 |  | - |
|  | ENDUITS |  |  |  |  |
|  | Enduit dosé à 300 kg / m3 sur anciens mûrs, poteaux et nouveaux mûrs | m2 | 328,00 |  | - |
|  | Total gros œuvres |  |  |  | - |
|  | Lot n° 3 - ETANCHEITE |  |  |  |  |
|  | Etanchéïté par pastillage sur tôles et tirfonds | m² | 25,36 |  | - |
|  | Total Etanchéïté |  |  |  | - |
|  | LOT4 MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  |  |
|  | Ensemble porte ( salle de formation ) châssis alu ouvrant à la française ( 2,44 x 2,20 ) | u | 1,00 |  | - |
|  | Ensemble porte ( salle de formation ) châssis alu ouvrant à la française ( 1,00 x 2,20 ) | u | 1,00 |  | - |
|  | Total menuiserie aluminium |  |  |  | - |
|  | LOT5 VITRERIE |  |  |  |  |
|  | Vitrage teinté 8 mm | ml | 114,00 |  | - |
|  | Total vitrerie |  |  |  | - |
|  | LOT 06 SERRURERIE |  |  |  |  |
|  | Entretien de grille antivol en profilés pleins pour fenêtres | ens | 1,00 |  | - |
|  | Porte métallique pleine à 2 vantaux ( magasin) | m² | 2,20 |  | - |
|  | Total serrurerie |  |  |  | - |
|  | LOT7 PLOMBERIE-SANITAIRE |  |  |  |  |
|  | Révision générale de la plombérie sanitaire f/p (tuyau pvc pour évacuations ,pressions et cuivres y/c tous accessoires pour fonctionnement) | ens | 1,00 |  | - |
|  | ROBINETTERIE |  |  |  |  |
|  | Vanne d'arrêt 20/27 | u | 2,00 |  | - |
|  | ÉQUIPEMENTS SANITAIRES |  |  |  |  |
|  | WC à l'anglaise | u | 2,00 |  | - |
|  | Ensemble lavabo | u | 2,00 |  | - |
|  | Colonne de douche flexible | u | 2,00 |  | - |
|  | ACCESSOIRES |  |  |  |  |
|  | Porte savon en plastique | u | 2,00 |  | - |
|  | Dévidoir de papier en plastique | u | 2,00 |  | - |
|  | Porte serviette une branche | u | 2,00 |  | - |
|  | Siphon de sol plastique | u | 2,00 |  | - |
|  | Total plomberie-sanitaire |  |  |  | - |
|  | LOT8 ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |
|  | Curage des regards | u | 2,00 |  | - |
|  | Curage de la fosse septique | u | 1,00 |  | - |
|  | Curage du puits perdu | u | 1,00 |  | - |
|  | Total assainissement |  |  |  | - |
|  | LOT 10 ÉLECTRICITÉ |  |  |  |  |
|  | Révision générale de l'électricité (F/P de fils conducteurs câble et tous accessoirs | ens | 1,00 |  | - |
|  | DISTRIBUTION SECONDAIRE |  |  |  |  |
|  | 1 point lumineux sur simple allumage | u | 3,00 |  | - |
|  | 1 point lumineux sur double allumage | u | 8,00 |  | - |
|  | 1 point lumineux sur va et vient | u | 3,00 |  | - |
|  | PETITS APPAREILLAGES |  |  |  |  |
|  | Prises de courants + terre étanches | u | 13,00 |  | - |
|  | Prises de télévisions | u | 3,00 |  | - |
|  | Interrupteurs simples allumages | u | 3,00 |  | - |
|  | Interrupteurs doubles allumages | u | 3,00 |  | - |
|  | Interrupteurs va et vient | u | 6,00 |  | - |
|  | APPAREILS D'ÉCLAIRAGE |  |  |  |  |
|  | Réglette fluo-mono nue 1,20 ( magasin , terrasse, bureaux,hall et salle de formation) | u | 12,00 |  | - |
|  | Réglette fluo-mono étanche 1,20 | u | 8,00 |  | - |
|  | Réglette sanitaire 0,40 | u | 2,00 |  | - |
|  | Contrôle, vérification + attestation SECUREL | Ens | 1,00 |  | - |
|  | Total électricité |  |  |  | - |
|  | Lot n° 11 SECURITE INCENDIE |  |  |  |  |
|  | Extincteur à eau pulvérisée 9 litres | u | 2,00 |  | - |
|  | Total SECURITE INCENDIE |  |  |  | - |
|  | Lot n° 13 CLIMATISATION |  |  |  |  |
|  | Split 1,5 CV ( bureaux ) | u | 3,00 |  | - |
|  | Split 2 CV ( salle de formation ) | u | 2,00 |  | - |
|  | Total CLIMATISATION |  |  |  | - |
|  | LOT14 REVÊTEMENT |  |  |  |  |
|  | Revêtement sol en carreau grès type importé | m2 | 18,44 |  | - |
|  | Revêtement sol sanitaire en carreau grès Céram 20x20antidérapant | m2 | 8,00 |  | - |
|  | Faience type importé | m² | 19,00 |  | 0 |
|  | Plinthe en grès Céram 0,10 | ml | 34,25 |  | - |
|  | Total revêtement |  |  |  | - |
|  | LOT16 MENUISERIE -QUINCAILLERIE |  |  |  |  |
|  | MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
|  | Portes pleines taillées en pointe de diamant | m2 | 8,00 |  | - |
|  | Portes isoplanes pleines | m2 | 3,10 |  | - |
|  | Fenêtres |  |  |  |  |
|  | Châssis de type NACO | m2 | 3,69 |  | - |
|  | SERRURE A CONDAMNATION |  |  |  |  |
|  | Serrure ordinaire 1er choix | u | 4,00 |  | - |
|  | Serrure à ordinaire | u | 2,00 |  | - |
|  | Serrure de haute sûreté | u | 3,00 |  | - |
|  | Placard |  |  |  |  |
|  | - Devant de placards y/c étagères et toutes sujétions | m2 | 4,36 |  | - |
|  | Total menuiserie quincaillerie |  |  |  | - |
|  | LOT17 FAUX-PLAFONDS |  |  |  |  |
|  | Faux plafond en contreplaqué de 5 mm | m2 | 264,68 |  | - |
|  | couvres joint en bois rouge peripheriques | ml | 90,00 |  | - |
|  | Traitement préventif, fongicide, insecticide, curatif des bois | m² | 12,36 |  | - |
|  | Total faux-plafonds |  |  |  | - |
|  | LOT18 PEINTURE |  |  |  |  |
|  | Brossage d'anciens badigeons | m2 | 524,08 |  | - |
|  | Peinture vinylique brillantes sur mûrs extérieurs | m2 | 190,00 |  | - |
|  | Peinture vinylique brillantes sur mûrs intérieurs | m² | 316,08 |  | - |
|  | Peinture types FOM en blanc sur faux plafonds | m2 | 264,68 |  | - |
|  | Peinture vernis cellulosique brillant sur menuiseries bois | m2 | 22,50 |  | - |
|  | Peinture anti - rouilles | m2 | 17,08 |  | - |
|  | Total peinture |  |  |  | - |
|  | LOT19 CHARPENTE-BOIS |  |  |  |  |
|  | Charpente en bois rouge non assemblé | m3 | 1,369 |  | - |
|  | Traitement des bois aux fongicides et insecticides | m3 | 1,369 |  | - |
|  | Total charpente-bois |  |  |  | - |
|  | LOT20 COUVERTURE |  |  |  |  |
|  | Couverture en tôles bac aluzinc 6 / 10 ème | m2 | 274,68 |  | - |
|  | Faîtière aluzing | ml | 18,00 |  | - |
|  | Bardages en tôles bac aluzinc 6 / 10 ème | m² | 28,00 |  | - |
|  | Total couverture |  |  |  | - |
|  | TOTAL GENERAL HT |  |  |  | - |
|  | TVA 18% |  |  |  | - |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  | - |

| ( PREAU) |
| --- |
| N | Désignation des travaux | U | Qte | Prix Unit | Prix Total HT |
|  | Lot n° 00 - GENERALITES |  |  |  |  |
|  | Installation de chantier | Ens | 1,00 |  | 0 |
|  | Implantation des ouvrages | Ens | 1,00 |  | 0 |
|  | Total GENERALITE |  |  |  | - |
|  | Démolitions (y compris évacuation à la décharge) |  |  |  |  |
|  | Démolitions de dallage | Ens | 1,00 |  | 0 |
|  | Démolitions d'éléments en bétons armés (poteaux,poutres,raidisseurs et chaînages) | Ens | 1,00 |  | 0 |
|  | Démolitions d'agglos 15 creux | Ens | 1,00 |  | 0 |
|  | Total DEMOLITIONS |  |  |  | - |
|  | Lot n° 1 - TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
|  | PRÉPARATION DU TERRAIN |  |  |  |  |
|  | Abattage d'arbres | Ens | 1,00 |  | - |
|  | Débroussaillage du sîte | Ens | 1,00 |  | - |
|  | Décapage de la terre végétale pour la plate forme | Ens | 1,00 |  | - |
|  | Evacuation de la terre végétale mise à la décharge | Ens | 1,00 |  | - |
|  | FOUILLES |  |  |  |  |
|  | Fouilles en rigole | m3 | 4,365 |  | - |
|  | REMBLAIS |  |  |  |  |
|  | Remblais des fouilles | m3 | 5,065 |  | - |
|  | Remblais sous dallage | m3 | 12,360 |  | - |
|  | Total terrassement |  |  |  | - |
|  | LOT2 GROS ŒUVRE |  |  |  |  |
|  | FONDATION |  |  |  |  |
|  | Bétons de propreté ep 5 cm dosés à 150Kg/m3 | m3 | 0,236 |  | - |
|  | Béton armé de semelle filante ep 15 cm dosé à 250Kg/m3 | m3 | 1,023 |  | - |
|  | Aciers à haute adhérence (Ratio 100) | kg | 102,30 |  | - |
|  | Murs de soubassement en agglos pleins de 15 | m2 | 9,24 |  | - |
|  | Béton armé pour amorces de poteaux et raidisseurs dosés 350Kg/m3 | m3 | 1,365 |  | - |
|  | Aciers à haute adhérence (Ratio 100) | kg | 136,50 |  | - |
|  | coffrages ordinaires | m2 | 8,11 |  | - |
|  | Béton armé pour chaînage bas dosé 350Kg/m3 | m3 | 1,241 |  | - |
|  | Aciers à hautes adhérences (Ratio 100) | kg | 124,05 |  | - |
|  | coffrages ordinaires | m2 | 16,54 |  | - |
|  | Film polyane sous dallage | m² | 87,26 |  | - |
|  | Dallage en béton armé dosé 250Kg/m3 ep 10 cm sur terre plein | m2 | 8,73 |  | - |
|  | INFRASTRUCTURE |  |  |  |  |
|  | Murs en élévation en agglos 15 creux | m2 | 48,24 |  | - |
|  | Béton armé des poteaux et raidisseurs dosés 350Kg/m3 | m3 | 0,945 |  | - |
|  | Aciers à haute adhérence (Ratio 100) | kg | 94,50 |  | - |
|  | coffrages ordinaires | m2 | 25,20 |  | - |
|  | Béton armé pour chaînage haut dosé 350Kg/m3 | m3 | 1,241 |  | - |
|  | Aciers à haute adhérence (Ratio 100) | kg | 124,05 |  | - |
|  | coffrages ordinaires | m2 | 16,54 |  | - |
|  | Enduits sur mur extérieur dosé à 250 kg / m3 | m2 | 50,36 |  | - |
|  | Enduits sur mur intérieur dosé à 250 kg / m3 | m2 | 51,23 |  | - |
|  | Total gros œuvres |  |  |  | - |
|  | Lot n° 3 - ETANCHEITE |  |  |  |  |
|  | Etanchéïté par pastillage sur tôle et tirfonds | m² | 10,36 |  | - |
|  | Total Etanchéïté |  |  |  | - |
|  | LOT7 PLOMBERIE-SANITAIRE |  |  |  |  |
|  | ROBINETTERIE |  |  |  |  |
|  | Vanne d'arrêt 20/27 | u | 4,00 |  | - |
|  | ÉQUIPEMENTS SANITAIRES |  |  |  |  |
|  | WC à l'anglaise | u | 3,00 |  | - |
|  | Ensemble lavabo | u | 1,00 |  | - |
|  | ACCESSOIRES |  |  |  |  |
|  | Dévidoir de papier en plastique | u | 3,00 |  | - |
|  | Siphon de sol plastique | u | 4,00 |  | - |
|  | Total plomberie-sanitaire |  |  |  | - |
|  | LOT 10 ÉLECTRICITÉ ( encastrée dans tube rouge ) |  |  |  |  |
|  | DISTRIBUTION SECONDAIRE |  |  |  |  |
|  | 1 point lumineux sur simple allumage ( wc) | u | 3,00 |  | - |
|  | 2 points lumineux sur doubles allumages S-A ( hall + devanture ) | u | 2,00 |  | - |
|  | 4 points lumineux sur va et vient ( préau ) | u | 1,0 |  | - |
|  | PETIT APPAREILLAGE |  |  |  |  |
|  | Prises de courants + terre étanches | u | 3,00 |  | - |
|  | Prises de télévisions | u | 1,00 |  | - |
|  | Interrupteur simple allumage | u | 4,00 |  | - |
|  | Interrupteurs doubles allumages | u | 2,00 |  | - |
|  | Interrupteurs va et vient | u | 2,00 |  | - |
|  | APPAREILS D'ÉCLAIRAGE |  |  |  |  |
|  | Réglette fluo-mono nue 1,20 (terrasse) | u | 6,00 |  | - |
|  | Réglette fluo-mono étanche 1,20 | u | 2,00 |  | - |
|  | Globe de type opalin diam 200 | u | 3,00 |  | - |
|  | Total électricité |  |  |  | - |
|  | LOT14 REVÊTEMENT |  |  |  |  |
|  | Revêtement sol en carreau grès type importé | m2 | 15,36 |  | - |
|  | Revêtement sol sanitaire en carreau grès Céram 20x20antidérapant | m2 | 8,36 |  | - |
|  | Faience type importé | m² | 5,36 |  | 0 |
|  | Plinthe en grès Céram 0,10 | ml | 29,36 |  | - |
|  | Total revêtement |  |  |  | - |
|  | LOT16 MENUISERIE -QUINCAILLERIE |  |  |  |  |
|  | MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
|  | Portes isoplanes | m2 | 3,96 |  | - |
|  | Total menuiserie quincaillerie |  |  |  | - |
|  | LOT17 FAUX-PLAFONDS |  |  |  |  |
|  | Faux plafond en contreplaqué de 5 mm | m2 | 8,25 |  | - |
|  | couvre joint en bois rouge | ml | 23,69 |  | - |
|  | Traitement préventif, fongicide, insecticide, curatif des bois | m² | 8,98 |  | - |
|  | Total faux-plafonds |  |  |  | - |
|  | LOT18 PEINTURE |  |  |  |  |
|  | Peintures vinylique sur mûrs extérieurs | m2 | 75,36 |  | - |
|  | Peintures vinylique sur mûrs intérieurs | m² | 60,36 |  | - |
|  | Peintures type FOM sur faux plafonds | m2 | 50,36 |  | - |
|  | vernis cellulosique brillant sur menuiseries bois | m2 | 3,69 |  | - |
|  | Total peinture |  |  |  | - |
|  | LOT19 CHARPENTE-BOIS |  |  |  |  |
|  | Charpente en bois rouge non assemblé | m3 | 1,256 |  | - |
|  | Traitement des bois aux fongicides et insecticides | m3 | 1,256 |  | - |
|  | Total charpente-bois |  |  |  | - |
|  | LOT20 COUVERTURE |  |  |  |  |
|  | Couverture en tôle bac aluzinc 6 / 10 ème | m2 | 24,36 |  | - |
|  | Bardages en tôle bac aluzinc 6/ 10 ème | m² | 6,89 |  | - |
|  | Total couverture |  |  |  | - |
|  | TOTAL GENERAL HT |  |  |  | - |
|  | TVA 18% |  |  |  | - |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  | - |

| ( CLOTURE ) |
| --- |
| N | Désignation des travaux | U | Qte | Prix Unit | Prix Total HT |
|  | Lot n° 00 - GENERALITES |  |  |  |  |
|  | Installation de chantier | Ens | 1,00 |  | - |
|  | Total GENERALITE |  |  |  | - |
|  | Démolitions (y compris évacuation à la décharge) |  |  |  |  |
|  | Démolition d'éléments en bétons armés par endroits | m3 | 0,360 |  | 0 |
|  | Démolitions d'agglos 15 creux par endroits | m² | 5,36 |  | 0 |
|  | Total DEMOLITIONS |  |  |  | - |
|  | Lot n° 1 - TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
|  | PRÉPARATION DU TERRAIN |  |  |  |  |
|  | Débroussaillage | Ens | 1,00 |  | - |
|  | FOUILLES |  |  |  |  |
|  | Fouille en rigole | m3 | 5,236 |  | - |
|  | REMBLAIS |  |  |  |  |
|  | Remblais des fouilles | m3 | 3,577 |  | - |
|  | Total terrassement |  |  |  | - |
|  | LOT2 GROS ŒUVRE |  |  |  |  |
|  | FONDATION |  |  |  |  |
|  | Béton de propreté ep 5cm dosé à 150Kg/m3 | m3 | 0,896 |  | - |
|  | Béton de semelle filante ep 15cm dosé à 250Kg/m3 | m3 | 0,730 |  | - |
|  | INFRASTRUCTURE |  |  |  |  |
|  | Murs de soubassement en agglos pleins de 15 | m2 | 5,69 |  | - |
|  | Bétons de poteaux dosés à 350Kg/m3 | m3 | 0,125 |  | - |
|  | Acier | kg | 20,25 |  | - |
|  | Coffrages ordinaires | m² | 5,40 |  | - |
|  | Bétons de chaînage bas dosés à 350Kg/m3 | m3 | 0,236 |  | - |
|  | Acier | kg | 23,36 |  | - |
|  | Coffrages ordinaires | m² | 11,80 |  | - |
|  | SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  |
|  | Murs en élévation en agglos 15 creux ( 2 rangs) | m2 | 18,36 |  | - |
|  | Bétons de poteaux dosés à 350Kg/m3 | m3 | 0,450 |  | - |
|  | Acier | kg | 45,00 |  | - |
|  | Coffrages ordinaires | m² | 12,02 |  | - |
|  | Bétons de couronnement dosés à 350Kg/m3 | m3 | 0,876 |  | - |
|  | Acier | kg | 87,60 |  | - |
|  | Coffrages ordinaires | m² | 11,80 |  | - |
|  | ENDUIT |  |  |  |  |
|  | Révision d' Enduit initial dosé à 300 kg / m3 | m2 | 91,36 |  | - |
|  | Total gros œuvres |  |  |  | - |
|  | LOT 06 SERRURERIE |  |  |  |  |
|  | Portes métalliques pleines à 2 vantaux | m² | 5,36 |  | - |
|  | Total serrurerie |  |  |  | - |
|  | LOT18 PEINTURE |  |  |  |  |
|  | Brossage d'anciens badigeons | m2 | 150,36 |  | - |
|  | Projection de mortier de cumul ordinaire ( type tyrolienne ) sur face extérieur et intérieur | m² | 152,36 |  | - |
|  | Peintures anti - rouilles | m2 | 16,00 |  | - |
|  | Total peinture |  |  |  | - |
|  | TOTAL GENERAL HT |  |  |  | - |
|  | TVA 18% |  |  |  | - |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  | - |

| L'ESPACE AMIS DE FEMME DE MAN |
| --- |
| N | Désignation des travaux | Prix Total HT |
| 1 | BUREAU | - |
| 2 | PREAU | - |
| 3 | CLOTURE | - |
| TOTAL GENERAL HT | - |
| TVA 18% | - |
| TOTAL GENERAL | - |

Lot 02: Travaux de Réhabilitation de l’espace Ami de OUANGOLODOUGOU

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES |  | UNITE | QUANTITE | PRIX | MONTANT | PRIX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITAIRE |  | TOTAL |
| 1 | GENERALITES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Installation du chantier |  |  | forf | 1 |  | - |  |
|  | Implantation des ouvrages |  |  | m2 | 289,00 |  | 0 |  |
|  | Total Généralité |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fouille en rigole y compris dressement des |  |  |  |  |  |  |
|  | parois et nivellement des fonds |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Largeur. : 0.50m et prfondeur 0.80m) |  | m3 | 38,909 |  | 0 |  |
|  | Remblais de fouille y compris apport |  |  |  |  |  |  |
|  | extérieur et compatage par couche |  |  |  |  |  |  |
|  | successives de 0.20m à l'intérieur du |  |  |  |  |  |  |
|  | soubassement et dans la cour |  |  | m3 | 126,366 |  | 0 |  |
|  | Total Terrassement |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | MACONNERERIE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Béton de proprété dosé de 150 kg / m3 |  | m3 | 2,000 |  | 0 |  |
|  | Semelle filante en béton armé dosé dosé |  |  |  |  |  |  |
|  | à 350 kg / m3 |  |  |  | m3 | 6,75 |  | 0 |  |
|  | Agglos pleins de 15cm pour murs de |  |  |  |  |  |  |
|  | soubassement. |  |  |  | m2 | 90,753 |  | 0 |  |
|  | Béton armé pour poteaux et raidisseurs |  |  |  |  |  |  |
|  | dosé à 350kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Béton |  |  |  | m3 | 2,625 |  | 0 |  |
|  | Coffrage |  |  |  | m2 | 35,00 |  | 0 |  |
|  | Acier HA |  |  |  | kg | 167,251 |  | 0 |  |
|  | Béton armé pour chainage bas dosé à |  |  |  |  |  |  |
|  | 350kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Béton |  |  |  | m3 | 2,722 |  | 0 |  |
|  | Coffrage |  |  |  | m2 | 59,4 |  | 0 |  |
|  | Acier HA |  |  |  | kg | 208,000 |  | 0 |  |
|  | Agglos creux de 15cm pour murs de |  |  |  |  |  |  |
|  | en élévation |  |  |  | m2 | 259,89 |  | 0 |  |
|  | Béton armé pour chainage haut dosé à |  |  |  |  |  |  |
|  | 350kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Béton |  |  |  | m3 | 259,89 |  |  |  |
|  | Coffrage |  |  |  | m2 | 210 |  |  |  |
|  | Acier HA |  |  |  | kg | 208,000 |  |  |  |
|  | Dallage de forme d'épaiseur 10cm |  |  |  |  |  |  |
|  | dosé à 350 kg/m3 |  |  | m2 | 240 |  |  |  |
|  | Enduit tyrolien à l'extérieur |  |  | m2 | 199,877 |  |  |  |
|  | Enduit au mortier de ciment à l'intérieur |  |  |  |  |  |  |
|  | dosé à 350kg/m3 |  |  | m2 | 334,66 |  | 0 |  |
|  | Total Maçonnereie |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4 | CHARPENTE COUVERTURE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Charpente en bois rouge local non assemblée |  |  |  |  |  |  |
|  | Y/C fermes, traitement, et scellement |  | m3 | 2,99 |  | 0 |  |
|  | Couverture en tôle bac alu auto portant |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/10 Y/C toutes sujétions |  |  | m2 | 273,00 |  | 0 |  |
|  | Bardage en tôle ondulée Y/C ossature |  |  |  |  |  |  |
|  | de largeur 0,20m |  |  | m2 | 18,19 |  | 0 |  |
|  | Total charpente couverture |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5 | REVETEMENTS DURS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carreaux grès cérame type local |  | m2 | 57,6 |  | 0 |  |
|  | Plinthe de 0.10 |  |  |  | ml | 32,30 |  | 0 |  |
|  | Faience grès cérame type local uni |  | m2 | 27,00 |  | 0 |  |
|  | Total revetement dur |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6 | FAUX PLAFOND |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ossature du faux plafond en bois rouge local |  |  |  |  |  |  |
|  | de 6/4 Y/C scellement et traitement |  | m3 | 0,9 |  | 0 |  |
|  | Faux plafond en contreplaqué 5mm |  |  |  |  |  |  |
|  | d'épaisseur à l'intérieur et sous bardage |  | m2 | 273 |  | 0 |  |
|  | Grillage moustiquaire |  |  | m2 | 2,50 |  | 0 |  |
|  | Total faux plafond |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7 | SERRURERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Portes métalliques pleines à 2 vantaux |  | m2 | 9,90 |  | 0 |  |
|  | Portes métalliques pleines à 1 vantaux |  | m2 | 9,98 |  | 0 |  |
|  | Fenêtres métalliques |  |  | m2 | 12 |  | 0 |  |
|  | Total Serrurerie |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 8 | PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Branchement subventionné SODECI |  | forf | 1 |  |  |  |
|  | Tube PVC pression diam.16.8x20mm |  | ml | 30,00 |  | 0 |  |
|  | Tube cuivre diam.6x8 |  |  | ml | 12,00 |  | 0 |  |
|  | PVC d'évacuation d'eaux EU-EV83.6x90mm |  | ml | 17,00 |  | 0 |  |
|  | Vanne d'arrêt diam.15x21 |  |  |  | u | 4 |  | 0 |  |
|  | Robinet de puisage 15/21 |  |  |  | u | 3 |  |  |  |
|  | WC à l'anglaise |  |  | u | 3 |  | 0 |  |
|  | Ensemble lavabo |  |  | u | 3 |  | 0 |  |
|  | Siphon de sol plastique |  |  | u | 3 |  | 0 |  |
|  | Colonne de douche flexible |  |  | u | 0 |  | 0 |  |
|  | Porte savon chromé |  |  | u | 0 |  | 0 |  |
|  | Dévidoir de papier chromé |  |  | u | 3 |  | 0 |  |
|  | Porte serviette 2 branche |  |  | u | 0 |  | 0 |  |
|  | Tablette de lavabo en prcelaine |  |  | u | 0 |  | 0 |  |
|  | Glace de lavabo |  |  | u | 3 |  | 0 |  |
|  | Total plomberie sanitaire |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regard maçonné en agglos pleins |  |  |  |  |  |  |
|  | dimension 50x50x50 |  |  | u | 5 |  | 0 |  |
|  | Fossse septique en maçonnerie 10 usagers |  | u | 1 |  | 0 |  |
|  | Puits prdus 10 usagers |  |  | u | 1 |  | 0 |  |
| 9 | Total assainissement |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ETANCHEITE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etancheité par pastillagesur tôle et tirfonds |  | m2 | 2,00 |  | 0 |  |
| 10 | Total étancheité |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 11 | CLIMATISATION |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Split 1.5ch |  |  |  | u | 1 |  | 0 |  |
|  | brasseur d'air |  |  |  | u | 10 |  | 0 |  |
|  | Total climatisation |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 12 | ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exécution d'une mise à la terre |  |  | u | 1 |  |  |  |
|  | Tableau général comprenant coupe circuit |  |  |  |  |  |  |
|  | de 10A ,dijoncteur général 5-10A et |  |  |  |  |  |  |
|  | accessoires de câble plus sécurel |  | u | 1 |  |  |  |
|  | Reglettes mono fluo nue de 1,20 m |  |  |  |  |  |  |
|  | fluo mono 1.20m |  |  | u | 20 |  | 0 |  |
|  | Reglettes mono fluo nue de 0,60 m |  | u | 3 |  | 0 |  |
|  | Prise de courant étanche + tertre |  | u | 10 |  | 0 |  |
|  | Prise de courant étanche + tertre |  | u | 3 |  | 0 |  |
|  | Total électricité |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peinture vinylique sur murs intérieurs |  | m2 | 334,66 |  | 0 |  |
|  | Peinture vinylique au faux plafond |  | m2 | 273 |  | 0 |  |
|  | Peinture à huile sur portes metalliques |  | m2 | 31,88 |  | 0 |  |
|  | Total peinture |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | TOTAL DES TRAVAUX |  |  |  |
|  | MONTANT TTC |  |  |  |
|  | TABLEAU RECAPITULATIF |  |  |  |
|  | 1 | GENERALITES |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 2 | TERRASSEMENT |  | 0 |  |  |  |
|  | 3 | MACONNERIE |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 4 | CHARPENTE COUVERTURE |  | 0 |  |  |  |
|  | 5 | REVETEMENTS DURS |  | 0 |  |  |  |
|  | 6 | FAUX PLAFOND |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 7 | SERRURERIE |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 8 | PLOMBERIE SANITAIRE |  | 0 |  |  |  |
|  | 9 | ASSAINISSEMENT |  | 0 |  |  |  |
|  | 10 | ETANCHEITE |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 11 | CLIMATISATION |  | 0 |  |  |  |
|  | 12 | ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | PEINTURE |  |  | 0 |  |  |  |
|  | TOTAL HT | - |  |  |  |

Lot 03: Travaux de Réhabilitation de l’espace Ami de KORHOGO

| N° | DESIGNATION | U | QTE | PU | MONTANT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | LOT 0 - GENERALITES |  |  |  |  |
|  | Généralités |  |  |  |  |
|  | Démolition de dallage | m³ | 9,062 |  | - |
|  | Déposes |  |  |  |  |
|  | Dépose de menuiserie bois | u | 39,94 |  | - |
|  | Dépose de faux plafonds | m² | 145,87 |  | - |
|  | Dépose de couverture | m² | 150,76 |  | - |
|  |  | Total lot 0 | - |
| II | LOT 2 - GROS ŒUVRES |  |  |  |  |
|  | Dallage |  |  |  |  |
|  | Révision du dallage (garage) | Ens | 1 |  | - |
|  | Enduit |  |  |  |  |
|  | Traitements des fissures | Ens | 1 |  | - |
|  |  | Total lot 2 | - |
| III | LOT 4 - MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  |  |
|  | Ensemble portes |  |  |  |  |
|  | Chassis alu coulissant ( 320x2020 ) entrée salon | u | 2 |  | - |
|  | Divers |  |  |  |  |
|  | Grille extensible (entrée salon) | m² | 14,08 |  | - |
|  | Tringle à rideaux | ml | 15,8 |  | - |
|  |  | Total lot 4 | - |
| IV | LOT 5 - VITRAGE |  |  |  |  |
|  | Lame naco |  |  |  |  |
|  | Lame naco en verre clair 5mm | ml | 33,5 |  | - |
|  |  | Total lot 5 | - |
| V | LOT 7 - PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |
|  | Distribution eau froide eau chaude |  |  |  |  |
|  | Tube cuivre 12X14 ou tube persse | ml | 20 |  | - |
|  | Robinetterie |  |  |  | - |
|  | Robinet de puisage | u | 2 |  | - |
|  | Vannes d'arrêt |  |  |  | - |
|  | Vanne d'arrêt diam 12 X 17 | u | 2 |  | - |
|  | Equipements sanitaire |  |  |  | - |
|  | Appareils sanitaires |  |  |  |  |
|  | WC à l'anglaise | u | 2 |  | - |
|  | Colonne de douche flexible | u | 1 |  | - |
|  | Colonne de douche rigide | u | 1 |  | - |
|  | Ensemble lavabo | u | 2 |  | - |
|  | Accessoires |  |  |  | - |
|  | Glace de lavabo | u | 2 |  | - |
|  | Porte serviette 2 branches | u | 2 |  | - |
|  | Porte savon en plastique | u | 2 |  | - |
|  | Evier de cuisine | u | 1 |  | - |
|  | Siphon de sol plastique | u | 4 |  | - |
|  |  | Total lot 7 | - |
| VI | LOT 8 - ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |
|  | Revision génerale du système de canalisation,des régards de visites, des fosses septiques et puits perdus | Ens | 1 |  | - |
|  |  | Total lot 8 | - |
| VII | LOT 10 - ELECTRICITE |  |  |  |  |
|  | Raccordement électrique |  |  |  |  |
|  | Distribution principale câble HFG, et HG | Ens | 1 |  | - |
|  | Mise à la terre et liaison équipotentielle |  |  |  |  |
|  | Mise à la terre en piquet de terre cuivré | u | 1 |  | - |
|  | Tableau de distribution |  |  |  |  |
|  | Dijoncteur differentiel | u | 1 |  | - |
|  | Coffret 4 modules | u | 1 |  | - |
|  | Divers |  |  |  |  |
|  | Alimentation de prise de courant | u | 13 |  | - |
|  | Petits appareillages |  |  |  | - |
|  | Prise de courant + terre | u | 13 |  | - |
|  | Interrupteur SA | u | 10 |  | - |
|  | Interrupteur VV | u | 9 |  | - |
|  | Appareil d'éclairage |  |  |  |  |
|  | Lustrerie |  |  |  |  |
|  | Reglette fluo-mono nue de 1,20 | u | 16 |  | - |
|  |  | Total lot 10 | - |
| VIII | LOT 13 : CLIMATISATION |  |  |  |  |
|  | Split système |  |  |  |  |
|  | Split 1,5 CV (chambres) | u | 3 |  | - |
|  | Split 2 CV (salon) | u | 1 |  | - |
|  |  | Total lot 13 | - |
| IX | LOT 14 : REVETEMENTS DURS |  |  |  |  |
|  | Révêtements des sols |  |  |  |  |
|  | Carreaux de grès cérame | m² | 163,17 |  | - |
|  | Plinthe 0,08 | ml | 157,28 |  | - |
|  | Révêtements muraux |  |  |  |  |
|  | Faience type local uni | m² | 30,3 |  | - |
|  |  | Total lot 14 | - |
| X | LOT 16 - MENUISERIE BOIS QUINCAILLERIE |  |  |  |  |
|  | Menuiserie pleine en bois massif |  |  |  |  |
|  | Porte pleine à barre et écharpes | m² | 5,28 |  | - |
|  | Menuiserie isoplane |  |  |  |  |
|  | Porte isoplane | m² | 4,62 |  | - |
|  | Quincaillerie |  |  |  |  |
|  | Serrure à condamnation | u | 6 |  | - |
|  |  | Total lot 16 | - |
| XI | LOT 17 - FAUX PLAFONDS |  |  |  |  |
|  | Contreplaqué |  |  |  |  |
|  | Faux plafond en contreplaqué 8 mm | m² | 145,87 |  | - |
|  | Couvre joint en bois rouge | ml | 471,03 |  | - |
|  |  | Total lot 17 | - |
| XII | LOT 18 - PEINTURE VERNIS |  |  |  |  |
|  | Peinture intérieur |  |  |  |  |
|  | Peinture glycéro mat en ton pastel sur murs | m² | 292,61 |  | - |
|  | Peinture à eau sous plafond | m² | 220,03 |  | - |
|  | Peinture extérieur |  |  |  |  |
|  | Peinture glycéro mat en ton pastel sur murs | m² | 488,79 |  | - |
|  | Peinture brillante |  |  |  |  |
|  | Peinture glycéro sur menuiserie | m² | 26,84 |  | - |
|  | Néttoyage général |  |  |  |  |
|  | Néttoyage général de livraison | ens | 1 |  | - |
|  |  | Total lot 18 | - |
| XIII | LOT 19 - CHARPENTE |  |  |  |  |
|  | Charpente en bois |  |  |  |  |
|  | Révision de la charpente | Ens | 1 |  | - |
|  |  | Total lot 19 | - |
| XIV | LOT 20 - COUVERTURE |  |  |  |  |
|  | Tôles |  |  |  |  |
|  | Couverture en bac aluzinc | m² | 150,76 |  | - |
|  | Bardage |  |  |  |  |
|  | Bardage en tôle | ml | 79,42 |  | - |
|  |  | Total lot 20 | - |
| XV | LOT 21ABORDS - ESPACES VERTS |  |  |  |  |
|  | Aménagement de la cours et planting des fleurs |  |  | Forfait |  |
|  | TABLEAU RECAPITULATIF (Bâtiment principal: 04 pièces) |  |
| LOT | DESIGNATION | MONTANT |
| LOT 0 | GENERALITES | - |
| LOT 2 | GROS OEUVRES | - |
| LOT 4 | MENUISERIE ALUMINIUM | - |
| LOT 5 | VITRAGE | - |
| LOT 7 | PLOMBERIE SANITAITE | - |
| LOT 8 | ASSAINISSEMENT | - |
| LOT 10 | ELECTRICITE | - |
| LOT 13 | CLIMATISATION | - |
| LOT 14 | REVETEMENT DURS | - |
| LOT 16 | MENUISERIE BOIS QUINCAILLERIE | - |
| LOT 17 | FAUX PLAFONDS | - |
| LOT 18 | PEINTURE VERNIS | - |
| LOT 19 | CHARPENTE | - |
| LOT 20 | COUVERTURE | - |
| LOT 21 | ABORDS -ESPACE VERT |  |
|  | TOTAL GENERAL HT |  |
|  | COEFFICIENT D'ELOIGNEMENT 12% |  |
|  | TOTAL GENERAL HT |  |
|  | TVA 18% |  |
|  | TOTAL GENERAL TTC |  |

Modèle de garantie de soumission

[La banque ou compagnie de garantie remplit ce modèle de cautionnement provisoire conformément aux indications entre crochets]

[Insérer le nom de la banque ou compagnie de garantie, et l’adresse de l’agence émettrice]

Bénéficiaire : [insérer le nom du ministère, de la structure ou de l’institution bénéficiaire]

Date : [insérer date]

Numéro de la garantie d’offre : [insérer le numéro de garantie]

Nous avons été informés que [insérer le nom du candidat] (ci-après dénommé « le candidat ») a répondu à votre appel d’offres numéro  [insérer le numéro de l’avis d’appel d’offres] pour les travaux de [insérer l’objet de l’appel d’offres] et vous a soumis son offre en date du [insérer date du dépôt de l’offre] (ci-après dénommée « l’Offre »).

En vertu des dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, l’Offre doit être accompagnée d’un cautionnement provisoire.

A la demande du candidat, nous [insérer nom de la banque ou compagnie de garantie] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement à nous porter caution et à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de [insérer le montant en chiffres et en lettres] F.CFA.

Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le candidat n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’Offre ou a fait l'objet de sanction pour faute commise dans le cadre de la procédure de passation du marché conformément aux articles 186 et 187 du Code des Marchés publics, à savoir :

- s’il n’accepte pas les modifications de son offre suite à la correction des erreurs de calcul; ou

- s’il retire l’Offre pendant la période de validité qu‘il a spécifiée dans la lettre de soumission de l’offre; ou

- si, s’étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par l’Autorité Contractante pendant la période de validité telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de l’offre ou prorogée par l’Autorité contractante avant l’expiration de cette période, il:

  - ne signe pas le marché ; ou

  - ne fournit pas le cautionnement définitif du marché, s’il est tenu de le faire ainsi qu’il est prévu dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres ; ou

- s'il a fait l'objet d'une sanction des autorités compétentes ou de l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ou d'une juridiction compétente, conduisant à la saisie des garanties qu'il a constituées dans le cadre de la passation du marché, conformément aux articles 186 et 187 du Code des marchés publics.

La présente garantie de soumission restera valide trente (30) jours après l’expiration du délai de validité de l’offre.

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue à cette date au plus tard.

La présente garantie de soumission est établie conformément à l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 et entré en vigueur le 16 mai 2011 (JO OHADA n° 22 du 15 février 2011) dont les articles 39 et 40 sont respectivement relatifs aux règles de formation de garantie et contre garantie autonomes et à ses mentions obligatoires.

Nom du représentant de l’organisme qui délivre la garantie : [nom complet de la personne signataire] Titre [capacité juridique de la personne signataire] Cachet [Cachet de l’organisme]

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]

N.B : La mention manuscrite n’est pas exigée pour les garanties de soumission

MODELE D’ATTESTATION DE BONNE EXECUTION (ABE)

Je soussigné (Nom, fonction, adresse, téléphone)…………………………….

Certifie que l’entreprise:……………………………………………………….…..

Représentée par:……………………………………………………………..……

A mené à bien, dans les délais prévus les travaux de :……………….………

Réalisé à :…………………….……………...……………….……………………

Le montant des prestations réalisées en propre par l’entreprise s’élevait à la somme de :…………………………et a fait l’objet d’un (e) marché N°/ Convention N°/ Contrat N°/ Bon de Commande N°……………..

Ces travaux qui ont été réalisés du ……………….au……………., ont été exécutées en conformité avec les clauses des cahiers des charges et on fait l’objet d’une réception ……………… en date du …………

Le délai contractuel était de ………………….mois

En foi de quoi, je délivre la présente attestation pour lui servir et valoir ce que de droit.

Fait à ……………….le…………

Signature et cachet

de l’autorité qui délivre l’ABE

NB : L’attestation de bonne exécution doit être rédigée sur papier avec l’en-tête de la structure émettrice. Cette structure indiquera également ses contacts téléphoniques.

Pour être valable l’attestation de bonne exécution doit être délivrée par une autorité publique selon les dispositions de l’IC 4.1 de la section III ou par une organisation professionnelle reconnue et porter également les mentions suivantes :

- Nom, fonction, adresse, téléphone, signature de l’autorité qui la délivre ;

- Raison sociale de l’entreprise et le nom de son représentant ;

- L’objet de la commande ;

- Le lieu et la période de réalisation de la commande ;

- Le montant de la commande ;

- La date de délivrance de l’attestation de bonne exécution ;

- Pour les ABE de sous-traitance, joindre le contrat de sous-traitance approuvé par l’autorité contractante.

- Marché N°………./Contrat N°…………/Convention N°……./Bon de commande N°…….

# Formulaires de Détail Quantitatif et Estimatif

| Numéro d’ordre | Postes | Quantités | Prix unitaires en F. CFA | Prix total en F. CFA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| Prix total Hors TVA |  |
| TVA : 18% |  |
| Prix total TTC |  |

Personnel affecté aux Travaux

| Nom et prénoms | Diplôme | Nombre d’année d’expérience | Poste proposé |
| --- | --- | --- | --- |

Matériel affecté aux Travaux

| Désignation | Quantité | Marque | En propre/ En location |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| n |  |  |  |

Programme/Calendrier de Mobilisation du matériel

### Matériel

## Formulaire MAT

Le Candidat doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d’établir qu’il a la possibilité de mobiliser le matériel clé dont la liste figure dans les critères de qualification. Un formulaire distinct sera préparé pour chaque pièce de matériel figurant sur la liste, ou pour du matériel de remplacement proposé par le Candidat.

| Pièce de matériel |
| --- |
| Renseignement sur le matériel | Nom du fabricant | Modèle et puissance |
|  | Capacité | Année de fabrication |
| Position courante | Localisation présente |
|  | Détails sur les engagements courants |
| Provenance | Indiquer la provenance du matériel o en possessiono en locationo en location-venteo fabriqué spécialement |

Les renseignements suivants seront omis pour le matériel en possession du Candidat.

| Propriétaire | Nom du Propriétaire |
| --- | --- |
|  | Adresse du Propriétaire |
|  | Téléphone | Nom et titre de la personne à contacter |
|  | Télécopie | Télex |
| Accords | Détails de la location / location-vente / accord de fabrication |

Personnel

## Formulaire PER -1

Personnel proposé

Le Candidat doit fournir les noms de personnels ayant les qualifications requises exigées. Les renseignements concernant leur expérience devront être indiqués dans le Formulaire ci-dessous à remplir pour chaque candidat.

| 1. | Désignation du poste |
| --- | --- |
|  | Nom |
| . | Désignation du poste |
|  | Nom |
| . | Désignation du poste |
|  | Nom |
| n. | Désignation du poste |
|  | Nom |

## Formulaire PER-2

Curriculum vitae du Personnel proposé

Nom du Candidat

| Poste |
| --- |
| Renseignements personnels | Nom | Date de naissance Contact: |
|  | Qualifications professionnelles |
| Employeur actuel | Nom de l’employeur |
|  | Adresse de l’employeur |
|  | Téléphone | Contact (responsable / chargé du personnel) |
|  | Télécopie | E-mail |
|  | Emploi tenu | Nombre d’années avec le présent employeur |

Résumer l’expérience professionnelle des trois (03) dernières années en ordre chronologique inverse. Indiquer l’expérience technique pertinente pour le projet.

| De | À | Société / Projet / Position / expérience technique et de gestionnaire pertinente |
| --- | --- | --- |
| Je m’engage à travailler au sein de l’Entreprise/Société…………………si elle est retenue pour |

l’Appel d’offres N°…………..relatif à…………………………. …………………….et ce

durant la période d’exécution des travaux.

Date………………….

Signature de l’employeur                                                            Signature de l’employé

NB : Les CV devront être signés de l’employé.  Ils seront accompagnés des copies certifiées conformes des diplômes datant de moins de six (06) mois comme exigé à la section III et des copies de la Carte Nationale d’Identité ou de l’attestation d’identité en cours de validité.

POUVOIRS HABILITANT DU SOUMISSIONNAIRE

(à remplir par le soumissionnaire)

Je soussigné M/Mme  …………… (Insérer nom et prénoms et fonction de la personne qui donne procuration) donne pouvoir à ………. (Insérer nom et prénoms et fonction de la personne qui déclare avoir procuration) pour signer tout document concernant ………. .(Insérer le nom et l’adresse de l’entreprise) dans le cadre de l’appel d’offres ………….. (Insérer le numéro de l’appel d’offres) relatif à ………. (Insérer l’objet de l’appel d’offres)

En foi de quoi je lui délivre la présente habilitation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Abidjan le, (date en toutes lettres)

Signature de la personne qui donne procuration

Cachet de l’entreprise de la personne qui donne procuration

NB : l’acte portant pouvoir habilitant du soumissionnaire doit être rédigé sur papier avec entête de l’entreprise pour être valable. Les signatures et cachet ne doivent pas être détachés du texte.

ATTESTATION DE LOCATION DE MATERIELS

DELIVREE PAR:

Je soussigné (nom, prénoms, fonctions loueur)             Directeur de l'entreprise de location d'engins (insérer nom de l’entreprise qui loue) Située à       B.P.         Téléphone          Certifie que l'Entreprise :                (insérer le nom de l’entreprise locataire) Représentée par Monsieur/ Madame : (insérer les nom, prénoms et fonction du représentant de l’entreprise locataire)         a signé avec mon Entreprise, une convention de location des matériels suivants       (insérer les nom et référence des matériels objet de la location) pour l'exécution des Travaux concernant l'appel d'offre N°..........(insérer le numéro de l’appel d’offres) relatif à            (insérer l’objet de l’appel d’offres).

Cette attestation est ferme et irrévocable.

En  foi de quoi, je lui délivre cette attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Abidjan le, (date en toutes lettres)

Signature du représentant de l’entreprise qui loue

Cachet de l’entreprise qui loue

NB : l’attestation de location de matériels doit être rédigée sur papier avec entête de l’entreprise qui loue pour être valable. Les signatures et cachet ne doivent pas être détachés du texte.

Joindre à la présente attestation,  de la location de matériels, les cartes grises pour les véhicules et les reçus d’achat pour le reste du matériel au nom du loueur.

ATTESTATION DE PREFINANCEMENT BANCAIRE

Nous soussignée,( indiquer le nom et le statut de la Banque),au capital social de ( indiquer le capital en chiffre et en lettre) F CFA, dont le siège est à (indiquer le siège social de la Banque et l’adresse correspondante), immatriculé au registre de commerce et du crédit mobilier sous le numéro     ( indiquer le numéro d’immatriculation au RCCM), représentée par Monsieur/Madame(indiquer le nom et prénoms et la fonction du représentant de la Banque),attestons par la présente que la société (indiquer le nom et l’adresse de l’entreprise), est titulaire du compte numéro(indiquer le numéro de compte de l’entreprise) ouvert dans nos livres.

(Indiquer le nom de l’entreprise) bénéficie d’un préfinancement (ou d’une ligne de crédit) à hauteur de (indiquer le montant en chiffre et en lettre du préfinancement) F CFA, au cas où elle serait titulaire du marché objet de l’appel d’offres N°(indiquer le numéro et l’objet de l’appel d’offres).

En foi de quoi, nous lui délivrons la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Abidjan le,(date en toutes lettres)

Signature du représentant de la banque

Cachet de la banque

NB : l’attestation de disponibilité de crédit doit être rédigée sur papier entête de la banque pour être valable. Le signature et le cachet ne doivent pas être détachées du texte

Planning d’exécution des travaux

(Le soumissionnaire devra insérer le planning d’exécution des travaux)

# DEUXIÈME PARTIE

# Spécification des Travaux

Section VI. Cahier des Clauses techniques et plans

SPECIFICATIONS GENERALES

Objet du présent descriptif

Le présent descriptif concerne les travaux de Réhabilitation des espaces amis de MAN, OUANGOLODOUGOU ET KORHOGO.

Nomenclature des lots

CHAPITRE  0       GENERALITES

CHAPITRE  1       TERRASSEMENT

CHAPITRE  2      GROS-ŒUVRE

CHAPITRE  3       CHARPENTE- COUVERTURE –FAUX PLAFONDS

CHAPITRE  4      PLOMBERIE SANITAIRE –ASSAINISSEMENT

CHAPITRE  5      ELECTRICITE

CHAPITRE  6      SERRURERIE

CHAPITRE  7       MENUISERIE BOIS-QUINCAILLERIE

CHAPITRE  8     REVETEMENTS  DURS

CHAPITRE  9       PEINTURE

Nota : chaque lot prend en compte l’ensemble du corps d’état concerné.

Documents Techniques Généraux

Les travaux seront exécutés selon les règles de l’art, et conformément aux documents techniques généraux, non annexés mais réputés connus et acceptés sans restriction par les parties contractantes :

- Normes Ivoiriennes, éditées par la CODINORM;

- Normes Françaises, éditées par l’AFNOR;

- Cahier des Prescriptions Techniques Générales du CSTB;

- Documents Techniques Unifiés (DTU);

- Conformité aux normes UTE (Union Technique de l’Electricité) visées par la SECUREL (LBTP)

Etudes techniques - plans de recollement

Les études techniques et plans de recollement sont entièrement à la charge de l’entrepreneur qui devra établir ou faire établir tous les plans techniques nécessaires à l’exécution.

Ceux-ci devront obtenir l’agrément du maître d’œuvre ou d’un bureau de contrôle agréé.

A la fin des travaux et avant la réception provisoire, l’entrepreneur remettra un exemplaire reproductible des plans exactement conformes aux travaux réalisés.

Installation de chantier

L'Entrepreneur est tenu d'effectuer dès le début de la période préparatoire, un plan d'organisation du chantier à soumettre à l'approbation de la Mission de Contrôle.

Sur ce plan figureront notamment :

- la clôture du terrain

- les voies des grues

- les aires de fabrication et de préfabrication

- les positionnements des bâtiments de stockage nécessaires et des panneaux de chantier (S = 12 m2) avec les noms de tous les intervenants selon modèle à fournir par l'Architecte ou l'Ingénieur.

- - les emplacements possibles pour la salle de réunion (dimensions minimales : 6,00 x 4,50 m), le bureau de la Mission de Contrôle, les bureaux propres à l'entreprise et les bâtiments de stockage des corps d'état secondaires

- - le tracé des réserves d'amenée de fluide nécessaires au chantier (eau, électricité)

- - le tracé des évacuations provisoires etc...

L'Entrepreneur général devra le mobilier suivant pour les réunions de chantier :

- une table pour 10 personnes

- dix chaises

- une série d'étagères ou de casiers

- des panneaux permettant l'affichage des plans.

L'Entrepreneur général devra la confection et pose d'un panneau de chantier indiquant:

- l'opération;

- le Maître d'Ouvrage

- le Maître d'Ouvrage délégué

- l'Architecte;

- les Entreprises;

- la source de financement.

## Réservations et scellements

Les entreprises dont les prestations nécessitent :

- réservation de trémies, trous, feuillures;

- mise en place de taquets ou fourreaux, douilles et autres accessoires de scellements seront tenues d’en informer le maître d’œuvre et l’entreprise des gros œuvres dès la signalisation du marché, et de leur remettre en temps voulu tous renseignements, croquis ou plans de détails.

Les entreprises dont les lots nécessitent d’exécuter des saignées pour poser des fourreaux ou canalisations devront exécuter ces travaux avant que les enduits ou chapes ne soient réalisés par l’entreprise des gros œuvres.

Contrôle - Essais - Réceptions

L’Architecte pourra éventuellement donner par écrit des ordres ou indications complémentaires relatifs aux contrôles ou essais. Les frais afférents à ces opérations de contrôle seront à la charge de l’entrepreneur si elles lui sont défavorables.

Avant le commencement des travaux ou en cours des travaux, l’Architecte pourra demander à l’entrepreneur que les échantillons types de matériaux soient déposés à son bureau pour acceptation; ces échantillons pourront être repris après la réception provisoire.

Livraison des travaux

Une fois les travaux terminés et avant leur réception provisoire, l’entreprise devra :

- débarrasser le chantier de tous les dépôts et matériaux;

- procéder au nettoyage des locaux ainsi que des abords de façon à livrer le bâtiment en parfait état de propreté, en particulier :

. les revêtements de sol;

. les revêtements muraux;

. les glaces et verres;

. les accessoires chromés ou métaux anodisés ou plastiques.

Nota :	L’entreprise devra réparer tous les dégâts que la présence du chantier aurait

occasionnés.

Aussi la réception ne peut être prononcée qu’après exécution complète et dans

Les règles de l’art de tous les travaux désignés dans le descriptif, ainsi que les travaux complémentaires qui pourraient être ordonnés en cours d’exécution par ordre de service du maître de l’ouvrage.

CHAPITRE 0 - GENERALITES

0.1. Généralités

0.1.1. Installation de chantier

L'Entrepreneur est tenu d'effectuer dès le début de la période préparatoire, un plan d'organisation du chantier à soumettre à l'approbation de la Mission de Contrôle.

Sur ce plan figureront notamment :

- la clôture du terrain

- les voies

- les aires de fabrication et de préfabrication

- les positionnements des bâtiments de stockage nécessaires et des panneaux de chantier avec les noms de tous les intervenants selon modèle à fournir par l'Architecte ou l'Ingénieur.

- l’emplacement de la salle de réunion

L'Entrepreneur du présent lot aura la charge de l’installation du chantier qui comprendra :

- la salle de réunion (dimension minimales 6m x 4m)

- une table pour 10 personnes

- dix chaises

- une série d'étagères ou de casiers

- des panneaux permettant l'affichage des plans.

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au forfait (fft).

0.1.2. Implantation des ouvrages

L'Entrepreneur devra l'implantation du bâtiment tel qu'il est défini aux plans de l'Architecte. L'implantation du bâtiment sera obligatoirement effectuée par un géomètre agrée aux frais de l'Entrepreneur. Le Procès Verbal d'implantation sera signé par le Géomètre et remis avec le plan à l'Architecte ou l'Ingénieur qui l'approuvera.

Des bornes maçonnées matérialiseront les axes d'implantation et les niveaux. Ces bornes seront implantées de manière à pouvoir être conservées jusqu'à la réception des travaux.

L'implantation sera matérialisée par tout procédé à la convenance de l'Entrepreneur, chaises, piquetages, scellements, etc..., étant entendu que cette matérialisation restera en place jusqu'au jour où l'exécution des maçonneries atteindra le niveau bas du rez-de-chaussée.

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre carré (m2) de l’ouvrage à réaliser.

CHAPITRE 1 : TERRASSEMENTS

Les travaux de terrassements seront dus dans les limites des murs extérieurs des bâtiments.

Sont dus au présent chapitre tous travaux de terrassements :

-	tous les terrassements pour fondation

-	les fouilles en tranchées pour canalisations et fosses

-	les remblais au pourtour des parties enterrées et des canalisations

-	les enlèvements des terres excédentaires.

Tous ces travaux sont entièrement forfaitaires quelle que soit la distance de transport nécessaire pour l'évacuation des terres en excédent et des gravois.

De même, dans le cas où des terres convenables devraient être apportées pour les remblais, ces apports feront également partie du forfait de l'entreprise.

Il ne sera accordé aucune plus value de prix pour terrain d'autre nature que celui pris pour base de ses prix par l'Entrepreneur, le terrain pouvant être reconnu par l'entreprise avant dépôt de sa soumission.

L'Entrepreneur sera seul responsable de toute crevasse, ou tassements qui pourraient se produire dans les sols définitifs, dallages, perrons, etc... et qui proviendraient de remblais mal exécutés, mauvais matériaux de remblais, fondations insuffisamment profondes.

1.1. Préparation du terrain

Ces travaux comprennent l’abattage des arbres, le découchage et le décapage de la terre végétale sur toute la surface du terrain sur une épaisseur de 0,20 m et sa mise en dépôt dans l'emprise du chantier.

1.1.1. Abattage d’arbres diam. au plus 1m

1.1.2. Débroussaillage

1.1.3. Décapage de la terre végétale pour la plate forme

1.2. Fouilles en tranchées et rigoles

Fouilles en trous, tranchées ou rigoles à partir du niveau des plate - formes livrés par le lot Terrassements Généraux, pour exécution des fondations sous tous les éléments porteurs d'ossature.

Il en sera de même pour les excédents de fouille tels que les bêches pour arrêt de dallages extérieurs, et en général tous les ouvrages en décaissé par rapport aux plate - formes.

La côte d'arase de ces fouilles est fixée par les plans de fondation. La largeur d'ouverture des fouilles sera suffisante pour permettre l'exécution des murs et fondations dans des conditions satisfaisantes (coffrages notamment).

Il appartient à l'Entrepreneur de s'assurer des caractéristiques du sol, du taux de travail compatible, eu égard aux charges transmises. Il est rappelé à l'Entrepreneur qu'en ce qui concerne les terrassements pour fondations, son offre reste globale et forfaitaire quels que soient les dimensionnements qui résulteraient de la nature des terrains et des matériaux qu'il compte utiliser.

Ces prix comprennent notamment :

-	la fourniture du matériel nécessaire

-	l'implantation des ouvrages concernés

-	l'exécution de la fouille proprement dite en terrain de toute nature, profondeur minimale 0,60 m sauf indication contraire sur plan de fondations

-	le remblaiement et compactage à 92 % l'OPM après exécution des fondations

-	l'évacuation des terres excédentaires à la décharge publique.

1.2.1. Fouilles en terrain 1ère catégorie

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre cube (m3) de déblais.

1.2.2. Fouilles en terrain 2ème catégorie

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre cube (m3) de déblais.

1.3. Remblais

Ce prix comprend notamment :

-	la fourniture à pied d’œuvre des terres

-	la reprise éventuelle des déblais sélectionnés disponible sur le chantier

-	le remblaiement par couche de 20 cm et le compactage à 92 % de l'OPM pour atteindre le niveau fini du dallage brut minoré de 0,15 m

-	l'évacuation des terres excédentaires à la décharge publique.

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre cube (m3) de terre en place.

Les remblais après exécution des fondations jusqu'au dessous du dallage seront réalisés par terre de bonne qualité qui ne comprendra ni gravois, ni terre végétale, mauvaises terres argileuses, glaiseuses, etc...

Ces terres proviendront des fouilles, sous réserve que celles-ci requièrent les conditions souhaitées et fassent l'objet d'un accord du bureau de Contrôle et du Maître d'oeuvre.

L'Entrepreneur sera seul responsable des terres qu'il fournira.

Les remblais au droit des fondations ne seront exécutés qu'après accord du Maître d'oeuvre.

La mise en place s'effectuera par couches successives de 0,20m d'épaisseur compactées. Le tassement à l'eau est formellement interdit.

L'Entrepreneur devra tenir compte des tassements éventuels du terrain et y remédier soit par la méthode du remblai excédentaire soit par rechargement.

1.3.1. Remblais des fouilles

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre cube (m3) de remblais.

1.3.2. Remblais compacté sous dallage

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre cube (m3) de remblais.

1.3.3. Apport de terre

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre cube (m3) de remblais.

1.3.4. Nivellement définitif sous dallage

Avant exécution des dallages, l'Entrepreneur devra la réalisation d'un décapage complémentaire pour mise à la côte définitive de la plate-forme y compris nivellement, pilonnage et dressage.

Il devra également la fourniture et la mise en place d'une forme de 0,05 m d'épaisseur constituée de matériaux pulvérulents, non plastiques, tels que gravier, sablon, tout venant de sable et gravier. cette forme sera compactée à l'aide d'engins mécaniques et parfaitement dressée avant coulage du dallage.

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au maître carrée de la surface sous dallage (m2).

CHAPITRE 2 - GROS - ŒUVRE

Les quantités données dans le dossier d'appel d'offre le sont à titre indicatif ; l'Entrepreneur sera rémunéré à partir des Prix unitaires fournis et des quantités réellement exécutées.

Ces quantités seront établies contradictoirement entre l'Entrepreneur et l'Ingénieur.

2.1. FONDATION

Sont à comprendre au présent chapitre tous les ouvrages d'infrastructures depuis les semelles de fondations jusqu'au dallage.

2.1.1. Béton de propreté

Au dessous de tous les ouvrages en béton armé de fondations, maçonnerie ou autre matériau en contact avec le sol, il sera prévu une galette de propreté de 0,05m d'épaisseur minimum. Cette galette destinée à isoler le matériau du terrain sera en béton dosé à 15O kg de CPA 325.

2.1.1.1. Béton de propreté épaisseur 0,05 m

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre cube (m3) en place.

2.1.2. Semelles filantes et isolées

Il sera prévu des semelles filantes en béton armé sous tous les nouveaux murs en maçonnerie de façades, refends (murs en maçonnerie de  0,15 m d'épaisseur brute).

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre cube (m3) en place.

2.1.2.1  Béton dosé à 200kg/m3

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre cube (m3) de béton en place.

2.1.2.2  Béton dosé à 250kg/m3

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre cube (m3) de béton en place.

2.2. OUVRAGES D’INFRASTRUCTURE

2.2.1. Mur de soubassement en PP 15

Ces soubassements seront couronnés au niveau du dallage par un chaînage horizontal à réaliser en béton B3 dans un coffrage type P1 avec armatures en acier HA. Sont également à la charge du présent lot tous les ouvrages en béton incorporés dans ces soubassements notamment les poteaux et chaînages verticaux, les linteaux au droit des passages de canalisation, fourreaux, etc... à réaliser en béton dans des coffrages y compris armatures en acier HA.

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au m².

2.2.2. Poteaux et raidisseurs en amorce

2.2.2. Poteaux et raidisseurs en amorce

Tous les poteaux et chaînages verticaux incorporés dans les murs en maçonnerie, ainsi que tous les poteaux isolés seront réalisés en béton B3 au dosage de 350 Kg de ciment CPA 350 dans les coffrages P3 ou C3 avec toutes armatures nécessaires en aciers HA.

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre cube (m3) de béton mis en place.

2.2.2.1. Béton B3

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre cube (m3) de béton mis en place.

2.2.2.2. Aciers H A

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au kilogramme (kg) d’armatures mis en place dans le béton.

2.2.2.3.  Coffrage P2

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre carré (m2) de béton coffré.

2.2.4 Dallage et chape

2.2.4.1 Dallage

Sur toute la surface intérieure des bâtiments y compris terrasses extérieures, réalisation d'un dallage sur terre plein. Avec du béton dosé à 350 kg/m3, le dallage sera doté de treillis soudés et de film polyane.

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au maître carré (m2) de la surface de dallage

2.2.4.2. Chape

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre carré (m2) de la surface de dallage.

2.2.4.3. Bouchage de ravin  sous dallage dû à l’érosion en béton dosé à 350 kg/m 3

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre cube (m 3).

2.3. OUVRAGES DE SUPERSTRUCTURE

Sont à considérer au présent chapitre tous les ouvrages d'ossature depuis le dallage, jusqu'à la dalle terrasse et niveau sous toiture.

La structure porteuse en élévation sera composée de poteaux, poutres (ou chaînages) en béton armé et de voiles tels qu'indiqués sur les plans de structures, avec remplissage par murs porteurs ou non porteurs en bloc d'agglomérés creux de 0,15 m d'épaisseur à double alvéole.

Ces prix comprennent notamment :

-	l'approvisionnement de tous les matériaux et matériels nécessaires;

-	la protection des ouvrages adjacents;

-	la confection et mise en place des coffrages ordinaires et échafaudages;

-	la fourniture, le façonnage et la mise en place des armatures nécessaires suivant la destination de l'ouvrage;

-	la préparation et la mise en œuvre du béton dosée à 350 kg/m3 de ciment CPA 350;

-	les sujétions et mise en œuvre par aiguille vibrante;

-	le décoffrage, l'enlèvement des balèvres, les ragréages éventuels;

-	les sujétions pour réservations.

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent suivant les spécifications ci-dessous.

2.3.1. Maçonnerie en agglomérés creux ordinaire

Ces prix comprennent notamment :

-	l'approvisionnement des matériaux et matériels nécessaires

-	l'approvisionnement de parpaings creux de classe minimale B40 ou de claustras

-	la pose des parpaings ou claustras hourdés au mortier de ciment en ménageant des espaces pour les raidisseurs

2. 3.1.2. Agglomérés de 15 cm creux

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre carré (m2) de mur.

2.3.2. Poteaux et raidisseurs

Tous les poteaux et chaînages verticaux incorporés dans les murs en maçonnerie, ainsi que tous les poteaux isolés seront réalisés en béton B3 au dosage de 350 Kg de ciment CPA 350 dans les coffrages P3 ou C3 avec toutes armatures nécessaires en aciers HA.

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre cube (m3) de béton en place.

2.3.2.1. Béton B3

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre cube (m3) de béton mis en place.

2.3.2.2. Aciers H A

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au kilogramme (kg) d’armatures mis en place dans le béton.

2.3.2.3.  Coffrage P2

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au kilogramme (kg) d’acier.

2.3.3. Linteaux, couronnement et chaînage hauts

Au dessus des ouvertures, il sera prévu des linteaux en béton armé, dosé à 350 kg de ciment CPA 350, coulé dans des coffrages avec armatures nécessaires.

Tous les murs seront couronnés à chaque niveau par un chaînage en béton B3.

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre cube (m3) de béton en place.

2.3.3.1. Béton B3

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre cube (m3) de béton mis en place.

2.3.3.2.  Aciers H A

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au kilogramme (kg) d’armatures mis en place dans le béton.

2.3.3.3. Coffrage P2

2.5. ENDUITS

Tous les enduits prévus au présent chapitre seront réalisés au mortier de ciment à deux couches de 15 mm d'épaisseur minimum totale, composés d'un crépis et d'une couche de finition appliqués sur des maçonneries soigneusement humidifiées. Ces enduits seront parfaitement dressés.

L'Entrepreneur devra tous les piquages et ouvrages nécessaires, pour permettre une parfaite adhérence des enduits à réaliser sur béton.

Les enduits devront être sains et adhérents, toute partie sonnant creux entraînera la réfection complète du panneau concerné.

Tous les enduits prévus au présent chapitre seront réalisés en ciment à trois (3) couches de 0,015 d'épaisseur totale composé d'un crépi et d'une couche de finition. Ces enduits seront parfaitement dressés et lissés.

Tous les prix d'enduits ci-après devront comprendre implicitement toutes les sujétions d'arêtes, cueillies, faibles largeurs, échafaudages etc..

Tous les enduits seront descendus jusqu'au sol brut.

Tous les raccords dus par l'Entrepreneur seront exécutés au fur et à mesure de leur nécessité. Il devra en outre les raccords sur les fourreaux, scellements, revêtements etc..

Des arêtes parfaitement rectilignes seront exigées.

Les enduits devront faire l'objet d'une pré réception par le Maître d'œuvre avant l'exécution des travaux de revêtements muraux, et ceci contradictoirement avec l'Entreprise de peinture.

Les parois recevant un revêtement dur, mis en œuvre par le lot 14 ne recevront pas d'enduit.

En cas de malfaçon, mauvaise planimétrie, etc.., le Maître d'œuvre pourra exiger la réfection complète des parties défectueuses.

Les ragréages qui seraient nécessaires pour obtenir une planimétrie parfaite des parois seront exécutés par le peintre sur ordre du Maître d'œuvre, aux frais du présent Lot.

En ce qui concerne tous les enduits à exécuter sur les bétons, l'Entrepreneur devra tous les piquages et sujétions nécessaires pour permettre l'adhérence parfaite des enduits

Localisation : Murs, poteaux, chainages et chapes

2.5.1. Enduits intérieurs ordinaires

2.5.1.1. Enduits dosé à 300 kg /m3

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre carré (m2)

CHAPITRE 3 – CHARPENTE-COUVERTURE-FAUX PLAFONDS

3.0. GENERALITES

L'Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de charpente bois conformément aux prescriptions techniques réglementaires.

En ce qui concerne les prescriptions techniques se reporter au Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P).

Le bois utilisé sera de premier choix comportant des caractéristiques physiques et mécaniques conformées à celles définies par les normes NFB 52.001.

Toutes les pièces seront traitées en ateliers après usinage avec des produits fongicides et insecticides homologués (Label CTBF) et hydrofuges.

En cas de tailles ou coupes sur le chantier, la protection des coupes d'extrémité sera réalisée par badigeonnage avec le même type de produit que l'imprégnation initiale.

Les ferrures métalliques seront en acier E.24.2 qualité charpente, galvanisées à chaud. Les boulons seront en acier mi-dur, employés avec des rondelles normalisées, sous protection par galvanisation.

Il est précisé que toutes les sections de poutres, pannes,... données sur plans ou dans le présent descriptif sont données à titre indicatif. L'Entrepreneur restant responsable du dimensionnement de ces ouvrages compte tenu des portées et charges transmises, façonnage de jours à exécuter dans certains éléments, etc.

L'Entrepreneur devra, avant tout commencement de fabrication, soumettre à l'accord du bureau de contrôle et de l'architecte, les plans de fabrication.

Ces ouvrages nécessiteront une parfaite coordination avec le lot Gros-Oeuvre et ceux liés directement ou indirectement au présent lot.

D) Documents à fournir

Avant travaux : l'entreprise devra fournir des plans d'exécution et les fiches techniques du matériel à mettre en œuvre.

A la réception provisoire : les guides d'exploitation en trois exemplaires.

E) Garantie

L'Entreprise doit une garantie de 12 mois sur ses fournitures. Cependant il devra fournir à la soumission un contrat d'entretien type garantie totale (pièce et main d'œuvre pour une année).

3.1. : CHARPENTE

3.1.1. : Assemblée

3.1.2. : Non assemblée

3.2. : ACCESSOIRS

3.2.1. : Planche de rive

3.3 : COUVERTURE

3.3.0 : GENERALITES

L'Entrepreneur du présent lot aura à sa charge l'exécution des travaux de couverture tels qu'ils figurent sur les documents techniques.

En ce qui concerne les prescriptions techniques se reporter au Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (C.P.T.P).

Avant toute exécution des travaux, l'Entrepreneur du présent lot soumettra une notée technique précisant le type, la qualité, la provenance des matériaux proposés.

Outre la fourniture, les prestations comprennent :

- les travaux pour une nouvelle couverture

- et le transport des détritus à la décharge publique.

3.3.1. : Couverture en bac aluzing

Les travaux comprennent :

- la fourniture à pied d'œuvre des matériaux et matériels

- la protection des ouvrages non concernés

- la mise en œuvre des matériaux y compris les coupes, les raccords, etc.

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au m².

3.3.2. : Faîtière en tôle aluzing

3.4. : FAUX PLAFONDS BOIS EN CP

Ces travaux comprennent :

- la fourniture  à pied d'œuvre de tous les matériaux et matériels

- la protection des ouvrages non concernés

3.4.1 : Faux plafonds en contre-plaqué de 5 mm

Ces travaux comprennent

- la fourniture du contre plaqué à pied d'œuvre

- le découpe des plaques

- le traitement des plaques à l'insecticide

- la pose des plaques.

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au M² de faux plafonds en contre-plaqué réalisés.

Localisation : tous les faux plafonds intérieurs et extérieurs

- le traitement des bois et du contre-plaqué par un produit insecticide, fongicide, anticryptogamique et ignifuge avant la pose

- Le nettoyage des locaux en fin de travaux

3.4.2.Couvre joint en bois rouge

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre linéaire (ml).

CHAPITRE 4 - PLOMBERIE – SANITAIRE-ASSAINISSEMENT

A-PLOMBERIE-SANITAIRE

4.0  Généralités

L'entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de plomberie tels qu'ils figurent sur les documents graphiques. En ce qui concerne les prescriptions Techniques, se reporter au C.P.T.P.

Le passage des canalisations et tuyauteries devra s'effectuer obligatoirement dans les trous et trémies prévus sur les plans.

Les trous dans le béton devront être prévus aux plans de percements et réservés à la construction. En aucun cas, il ne sera fait, sans réservation préalable, de percements, de scellements ou de saignées dans un élément porteur. (Poteaux, poutres ou nervures de plancher).

Toutes les canalisations traversant les murs, cloisons ou planchers seront protégées par des fourreaux de diamètre directement supérieur, dépassant la face des murs et planchers de 3 cm minimum, l'espace entre tuyauterie et fourreau sera bourré.

Les fourreaux ne seront scellés qu'après fixations des tuyaux.

Les tuyauteries d'alimentation seront posées avec une pente minimale de 0,3 % minimum.

Les canalisations d'évacuation seront posées avec une pente minimale de 1,5 % et 2 % de telle sorte que les vitesses d'écoulement permettent l'auto curage.

Lorsque les canalisations, d'eau sous pression ou les évacuations sont posées dans une engravure ou encastrées, elles seront obligatoirement protégées efficacement contre la corrosion des matériaux de contact.

La protection sera faite par gaine type "Cintroplast" ou similaire.

Les installations seront efficacement protégées par l'Entrepreneur dans le cas contraire, les dégradations consécutives aux travaux seront réparées à ses frais.

Il sera veillé à ce qu'aucun corps étranger ne puisse s'introduire dans les tuyauteries en cours de pose. Les cuvettes de WC seront tamponnées de même que les douches, et tout autre appareil sanitaire.

La désinfection des conduites d'eau potable sera réalisée conformément aux prescriptions du service d'hygiène et en accord avec la compagnie des eaux, cette désinfection sera réalisée au permanganate.

4.0.1.  Branchement ordinaire SODECI

Le réseau eau froide sera amené par le service des eaux de la ville jusqu'au regard compteur situé en limite de propriété. La pose du compteur sera assurée par le service des eaux.

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au forfait (forf).

4.0.2.  Abonnement SODECI sur branchement existant

Le réseau eau froide sera amené par le service des eaux de la ville jusqu'au regard compteur situé en limite de propriété. La pose du compteur sera assurée par le service des eaux.

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au forfait (forf).

4.1. ALIMENTATION EN EAU

Depuis les robinets d'arrêt extérieurs, l'alimentation sera réalisée en tube PVC pression 10 bars, jusqu'à l'entrée des bâtiments

Le raccordement des blocs sanitaires se fera après piquages, il sera prévu une vanne de sectionnement avec raccords permettant un démontage facile. Les vannes d'isolement seront en laiton de diamètre correspondant aux canalisations.

Définition des prix de canalisations en tube PVC pression rigide de 10 bars enterrées toutes sujétions de pose de raccords et branchement. Le prix du ml devra tenir compte des raccords, ingrédients et autres.

L'entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de plomberie tels qu'ils figurent sur les documents graphiques.

Le passage des canalisations et tuyauteries devra s'effectuer obligatoirement dans les trous et trémies prévus sur les plans.

Les trous dans le béton devront être prévus aux plans de percements et réservés à la construction. En aucun cas, il ne sera fait, sans réservation préalable, de percements, de scellements ou de saignées dans un élément porteur. (Poteaux, poutres ou nervures de plancher).

Toutes les canalisations traversant les murs, cloisons ou planchers seront protégées par des fourreaux de diamètre directement supérieur, dépassant la face des murs et planchers de 3 cm minimum, l'espace entre tuyauterie et fourreau sera bourré.

Les fourreaux ne seront scellés qu'après fixations des tuyaux.

Les tuyauteries d'alimentation seront posées avec une pente minimale de 0,3 % minimum.

Les canalisations d'évacuation seront posées avec une pente minimale de 1,5 % de telle sorte que les vitesses d'écoulement permettent l'auto curage.

Lorsque les canalisations, d'eau sous pression ou les évacuations sont posées dans une engravure ou encastrées, elles seront obligatoirement protégées efficacement contre la corrosion des matériaux de contact.

La protection sera faite par gaine type "Cintroplast" ou similaire.

Les installations seront efficacement protégées par l'Entrepreneur dans le cas contraire, les dégradations consécutives aux travaux seront réparées à ses frais.

Il sera veillé à ce qu'aucun corps étranger ne puisse s'introduire dans les tuyauteries en cours de pose. Les cuvettes de WC seront tamponnées de même que les douches, et tout autre appareil sanitaire pour toutes les canalisations, le prix du mètre linéaire s'entend toutes sujétions de pose et de raccordement ; notamment pour les canalisations en tranchée :

-	le délai remblai

-	le lit de sable

-	le grillage avertisseur

-	etc.

La désinfection des conduites d'eau potable sera réalisée conformément aux prescriptions du service d'hygiène et en accord avec la compagnie des eaux, cette désinfection sera réalisée au permanganate.

4.1.0 Révision générale

4.1.0.1 Révision générale des réseaux d’alimentation et d’évacuation des eaux usées

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent à l’ensemble (ens.)

4.1.2. Tube Galvanisé

4.1.2.4. Tube Ø 26x34

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre linéaire (ml).

4.1.3. Tube PVC pression

4.1.3.2. Tube PVC pression diamètre 15/21

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre linéaire (ml).

4.1.3.3. Tube PVC pression diamètre 21/25

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre linéaire (ml).

4.1.4. Distribution Eau froide-Eau chaude

4.1.4.1 Tube cuivre diamètre 10/12

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre linéaire (ml).

4.1.4.2 Tube cuivre diamètre 12/14

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre linéaire (ml).

4.2. EVACUATION DES EAUX EU-EV

Canalisations en tube PVC série évacuations y compris toutes sujétions de pose, d'assemblages et de branchement. (Le prix du ml devra tenir compte des raccords ingrédients et toutes sujétions de pose raccordement).

4.2.1. Tube PVC évacuation

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre linéaire (ml).

4.2.1.2 Tube Ø 40

4.2.1.3 Tube Ø 50

4.2.1.4 Tube Ø 63

4.2.1.5 Tube Ø 90

4.3 ROBINETTERIE

Vanne de sectionnement et robinet d'arrêt en laiton brossé ou en bronze, à passage direct, y compris raccords démontables et branchements sur canalisations.

4.3.1 Vanne d’arrêt

4.3.1.2. Vanne d’arrêt diamètre 15/21

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique à l’unité (u).

4.3.2. Robinetterie

4.3.2.1. Robinets de puisage 15/21

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique à l’unité (u).

4.3.2.2. Robinets d’arrêt

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique à l’unité (u).

4.3.2.3. Robinets de lavabo à bec orientable

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique à l’unité (u).

4.3.2.7. Robinets d’évier orientable

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique à l’unité (u).

4.4 EQUIPEMENTS SANITAIRES

4.4.2.  Appareils sanitaires

Les appareils sanitaires seront en céramique choix A de couleur blanche, les robinetteries seront de qualité industrielle garantie 10 ans pièce et main d'œuvre suivant la norme NF D 18201.

Les marques et modèles sont la solution de base, les entreprises pourront proposer des variantes de qualité au moins égales.

L'Entrepreneur du présent lot aura à sa charge l'étanchéité en mastic appliqué à la pompe entre l'appareil et le mur ou son support.

Les prestations comprennent la fourniture et pose des appareils toutes sujétions comprises.

4.4.2.1.  WC à l’anglaise chasse basse

Ensemble WC à l’anglaise (réservoir + cuvette) type Africa réf. 1420/1470 y compris mécanisme de chasse, robinet d’arrêt équerre, robinet flotteur abattant double, vis et cache vis, marque Jacob Delafon ou similaire.

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique à l’unité (u).

4.4.2.2  Ensemble lavabo en grès porcelaine 56 x 45

Ensemble lavabo type Africa, réf. 1222 avec robinet E.F y compris bonde de vidange, siphon et paire de console pour fixation, le tout de chez Jacob Delafon ou similaire

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique à l’unité (u).

4.4.2.3  Evier avec égouttoir

Ensemble évier avec égouttoir, de marque Jacob Delafon ou similaire.

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique à l’unité (u).

4.4.2.4  Ensemble colonne de douche rigide

Ensemble colonne de douche rigide avec robinets E.F / E.C y compris éléments pour fixation, le tout de chez Jacob Delafon ou similaire.

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique à l’unité (u).

4.4.2.5.  Appareils sanitaires

4.4.2.6.  Porte-savon en plastique

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique à l’unité (u).

4.4.2.7.  Dévidoir de papier hygiénique en plastique

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique à l’unité (u).

4.4.2.8  Porte-serviette en métal 1 branche fixe

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique à l’unité (u).

4.4.2.9  Tablette de lavabo en plastique

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique à l’unité (u).

4.4.2.10  Glace de lavabo

Glace biseautée sur tout le périmètre.

-Fixation robuste en quatre points minimum par support et vis inox ou chromés.

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique à l’unité (u).

4.4.2.11  Siphon de sol en plastique

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique à l’unité (u).

B- ASSAINISSEMENT

L'entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux d’assainissement tels qu'ils figurent sur les documents graphiques. En ce qui concerne les prescriptions Techniques, se reporter au C.P.T.P.

Les canalisations d'évacuation seront posées avec une pente minimale de 1,5 % et 2 % de telle sorte que les vitesses d'écoulement permettent l'auto curage.

Il sera prévu pour l'ensemble du bâtiment, une fosse septique pour 50 usagers, un puits perdu pour 50 usagers et des regards.

4.5. CANALISATIONS

Les travaux de canalisation évacuation comprennent :

- la fouille en tranchée

- le lit de sable sur une hauteur de 10 cm

- la fourniture et la pose de tuyauterie y compris les pièces de  raccordement

- le remblai tamisé sur une hauteur de 40 cm

- le remblai en tout venant

- l'évacuation des terres en surplus à la décharge publique

4.5.1. Tuyau en PVC Série EU/EV

4.5.1.1. Tuyau en PVC diam. 125

Ce prix qui s’entend toutes sujétions et aléas s’applique au mètre linéaire (ml).

4.6. DIVERS

4.6.1. Regards

Ce prix comprend:

- l’exécution des fouilles en trou, béton de propreté de 5 cm d’épaisseur dosé à 150 kg/m3, radier en B.A. de 15 cm d’épaisseur dosé à 350 kg/m3, paroi en maçonnerie agglos creux de 15 cm, cunette en mortier de ciment étanche;

- l’exécution d’un bourrelet en béton épaisseur 15 cm comportant la feuillure du tampon

- la fourniture et pose d’un cadre et contre cadre en cornière métallique traité antirouille et peinture

- l’exécution d’un tampon en B.A. dosé 350 kg/m3 d’épaisseur minimale 5 cm et équipé d’un anneau de levage

- le remblai à compacter autour du regard.

CHAPITRE 5 – ELECTRICITE

5.0. GENERALITES

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux des installations électriques à réaliser pour la construction de sept(07) bâtiments de trois(03) salles de classes dans les écoles primaires publiques de Divo et villages de la commune.

Il sera complété par le cahier des prescriptions techniques particulières qui indique le mode d'exécution de chacun des travaux prévus au devis descriptif.

Ce devis descriptif n'est pas limitatif. En conséquence, il demeure convenu que, moyennant un prix forfaitaire indiqué à la soumission et servant de base au marché, l'entrepreneur devra procéder à la vérification et à la corrélation entre le présent document et les divers documents techniques C.P.T.P. plans, devis etc...

Il signalera en temps utile au maître d'œuvre les éventuelles erreurs ou omissions.

Aucune réclamation ou demande de supplément de prix ne pourra être acceptée, après signature du marché, sur un manque de corrélation éventuel entre les plans et le devis descriptif.

L'Entrepreneur devra toute la totalité des travaux de ce présent lot qui comprennent :

- la dépose des installations existantes,

- la réalisation de nouvelles installations.

Les travaux seront réalisés conformément aux règles de l'art et aux normes C 15100.

L'Entrepreneur devra prendre connaissance des prestations générales intéressant tous les autres corps d'état.

Les installations seront réalisées conformément aux règles de l'art et aux normes et réglementations en vigueur.

L’Entrepreneur doit tenir compte de la charge SECUREL dans ses prix.

5.1. ALIMENTATION PRINCIPALE

5.1.1. Mise à la terre

La mise à la terre se réalisée par câble cuivre nu 29 mm2 y compris la liaison par raccords bimétalliques avec poteaux de structure. Toutes les tuyauteries métalliques et menuiseries métalliques des pièces humides seront reliées entre elles et reliées à la prise de terre. La valeur de la prise de terre sera inférieure à 10 OHMS.

Ce prix qui s'entend toutes et aléas comprennent également la barrette de contrôle et le raccordement au disjoncteur s'applique au mètre linéaire (ml) de câble.

Un câble HG 1000-U mm2 sous fourreau ICD diam 36 assurera l'alimentation du tableau. Les canalisations secondaires seront réalisées de la façon suivante :

- Pour l'éclairage en conducteurs H07V-U 1,5 mm2 sous fourreau isorange diam 11 mm noyé ou encastré à la construction ou en câble A05 VU 3 x 1,5 mm2 posé directement dans les vides au-dessus des faux plafonds.

- Pour les prises de courant en conducteurs H07V-U 2,5 mm2 sous fourreau isorange diam 13 mm noyé ou encastré à la construction.

5.1.1.1. Exécution d’une mise à la terre

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique à l’ensemble du bâtiment (ens.).

5.1.2. Tableau de distribution

Les tableaux seront installés et équipés conformément aux plans fournis par l'Entrepreneur et soumis à l'examen et avis du Maître d’œuvre. L'ensemble des appareils sera inaccessible porte fermée par la clé.

Ils seront constitués de coffrets encastrés comprenant des coupe-circuits et disjoncteurs différentiels de dimensions appropriées avec matériel modulaire sur rail type DPN et repéré par des étiquettes. Les coupe-circuits seront du type UNI+N. Les disjoncteurs seront conformes aux normes NFC 62.411.

Tous les conducteurs en amont et en aval de ces borniers seront repérés individuellement par bagues caoutchouc. Les câbles seront repérés par porte-étiquettes.

Tous les repiquages seront réalisés à travers un répartiteur avec plaque arrière isolante et capot de protection transparent en face avant.

L’éclairage de sécurité sera assuré tel que défini sur les plans par les blocs autonomes conformes à la norme NFC 71 800 et NFC 71 801:

Forme rectangulaire

Flux lumineux = 60 lumens

Autonomie: permanent

Le câblage interne sera réalisé par des conducteurs souples de section adaptée.

Une boîte "Arrivée Tableau" sera encastrée en fond de chaque coffret afin d'être coiffé par celui-ci lors de sa pose.

5.1.2.1. Coffret à 13 modules encastrés

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique à l’unité (u).

5.2. DISTRIBUTION SECONDAIRE

Pour la distribution secondaire les circuits électriques seront réalisés comme suit :

Circuits luminaires

Issus des tableaux de protection, les câbles VGV 3 x 1,5 mm² posés dans le vide de construction jusqu'aux boîtes de dérivation encastrées, disposées en partie haute au droit de chaque local. Les descentes des interrupteurs seront réalisées sous fourreau orange diamètre 11 encastré. Depuis les boîtes précédemment citées les technologies suivantes seront appliquées :

- luminaires posés sous faux-plafonds :

circuits réalisés en conducteur H07V-U 1,5 mm² sous fourreau ICD gris n° 11.

Circuits prise de courant

Issus des tableaux de protection, les circuits seront réalisés sous fourreaux n° 13 posé en saignées dans les murs et contiendront les conducteurs H07 V-U 2,5 mm².

Circuits coffrets divisionnaires

L’alimentation des coffrets se fait par câble HG 1000 5x10mm2.

5.2.1. Point lumineux sur simple allumage (S.A).

Le prix du point lumineux prend en compte le circuit électrique, l’interrupteur et la douille (si elle existe).

5.2.1.1   3 point lumineux.

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent à l’unité (u).

5.2.1.2   18  points lumineux.

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent à l’unité (u).

5.2.2. Divers.

5.2.2.1. Alimentation de prise de courant

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent à l’unité (u).

5.2.2.2. Alimentation des coffrets

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent à l’unité (u).

5.3 PETITS APPAREILLAGES

Les interrupteurs (ont leurs coûts compris dans celui du point lumineux) et les prises de courant 2P+T 10/16A et les sorties des câbles seront du type encastré NEPTUNE II.

5.3.1. Prise de courant

5.3.1.1. Prise de courant + Terre

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent à l’unité (u).

5.4 APPAREILS D’ECLAIRAGE

5.4.1. Réglette fluo mono 1,20 nue

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent à l’unité (u).

CHAPITRE 6 - SERRURERIE

L’Entreprise du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de serrurerie.

En ce qui concerne les prescriptions se reporter au Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (C P T P).

Les matériaux rentrant dans la confection des ouvrages métalliques seront soigneusement décalaminés, dégraissés. Les soudures seront soigneusement modulées avant la livraison.

Tous les ouvrages recevront en atelier une couche de peinture anticorrosion du système PANTINOX SR.

Les prestations de l’Entreprise comprennent la fourniture, la mise en œuvre y compris tous les accessoires de fonctionnement notamment la quincaillerie.

6.1  OUVRAGES METALLIQUES

6.1.1 Grilles de protection en fer forge

Ouvrage en matériaux ferreux à traiter anticorrosion, scellé dans la maçonnerie. Il est constitué de tube carré 40 d’épaisseur 15/10è posé horizontalement en trois lignes et ensuite de fer carré de 12 soudé verticalement sur les tubes carrés avec un espacement de 11 cm. Il devra nécessairement recevoir en atelier un traitement anticorrosion avant le transport sur les lieux de mise en œuvre.

L'Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de ferronnerie tels qu'ils figurent sur les plans.

L'Entrepreneur devra donner en temps utile à l'Entrepreneur de Gros Œuvre des indications et des plans très précis sur tous les trous à réserver dans le béton, se rendre compte et surveiller personnellement le chantier, voir que ses indications ont été suivies, faute de quoi, il aura à exécuter lui-même ou à payer les démolitions, réfections, transformations de maçonnerie.

L'Entrepreneur devra fournir, afin de les faire approuver par l'Ingénieur avant de commencer toute fabrication, tous les détails de construction et d'assemblages.

Tous les éléments de serrurerie seront livrés avec deux couches de primaire antirouille passées en atelier après sablage et grenaillage sauf les éléments inox et galvanisés.

6.1.1.1  Grille antivol en profilés pleins pour les fenêtres

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions y compris les chutes, et aléas s'appliquent au mètre carré (m2) mis en place.

CHAPITRE 7 - MENUISERIE BOIS - QUINCAILLERIE

7.0 GENERALITE

L'Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de menuiserie bois tels qu'ils figurent sur les plans.

Le bois

-	Les bois utilisés pour les ouvrages doivent être des essences Ivoiriennes sauf stipulations contraires du présent descriptif.

-	Ces essences en bois rouge seront de l'iroko, acajou, sipo ou similaire du premier choix.

-	Toutes les pièces seront traitées en atelier par trempage après usinage avec des produits insecticides, ignifuges, fongicides et anticryptogamiques, compatibles avec les peintures ou vernis ultérieurs.

-	Les produits de traitement devront recevoir l'agrément de l'Ingénieur.

-	Tous les ouvrages recevront une couche d'impression sur toutes les faces avant pose sur chantier

- Toutes les portes auront des huisseries couvrant toute la largeur des murs.

La quincaillerie

La quincaillerie est prise en compte dans les prix et devra être conforme ou équivalente aux spécifications suivantes : (les références sont de la marque BRICARD ou similaire).

A	Portes :

-	trois paumelles bichromatées à bouts droits 140 x 60 en acier roulé pour chaque vantail, sauf stipulations contraires expresses

-	serrure à mortaiser à foliot, coffre 148 mm environ ; bouts carrés avec têtière et gâche en laiton type 3452 ou 3442.

-	canon "à goupilles" ou équivalent sauf stipulations contraires expresses ; en montage B pour les bureaux et A pour toutes les autres portes sauf cabines WC

-	garniture AEROLYT 558 - 021 de Bricard ou équivalent avec bouton de condamnation à voyant pour les cabines WC

-	verrous à entailler haut et bas, type 9467, longueur supérieure ou égale à 20 mm de BRICARD ou équivalent sur vantail semi-fixe

-	2 charnières à double action en laiton poli de 150 mm minimum sur chaque vantail des portes va et vient

-	butée de porte éventuelle ø supérieure ou égale à 35 mm réf 207 de BRICARD ou équivalent

B	Placards :

-	Trois paumelles escamotables BRICARD réf. 6185 ou équivalent

-	Bouton BRICARD réf. 9284 ou équivalent pour chaque vantail

-	Serrure à canon à paillettes réf. 716 BRICARD ou équivalent + aimant de rappel pour chaque vantail.

7.1 MENUISERIE BOIS

7.1.1. Porte pleine en bois massif

Ces prix comprennent notamment :

Pour les portes

-	la fourniture des menuiseries dormant et ouvrant et leur impression

-	le scellement du dormant

-	la fourniture de toute la quincaillerie type BRICARD ou équivalent suivant spécifications de l'article 16.10

-	la mise en place et l'ajustage de l'ouvrant

-	la fourniture, découpe et pose avec joints agrées du vitrage clair de 6 mm d'épaisseur dans le cas d'une porte avec oculus.

7.1.2. Menuiserie isoplane

Ces prix comprennent notamment :

Pour les portes

-	la fourniture des menuiseries dormant et ouvrant et leur impression

-	le scellement du dormant

-	la fourniture de toute la quincaillerie type BRICARD ou équivalent suivant spécifications de l'article 16.10

-	la mise en place et l'ajustage de l'ouvrant

-	la fourniture, découpe et pose avec joints agrées du vitrage clair de 6 mm d'épaisseur dans le cas d'une porte avec oculus.

7.1.3.. Porte isoplane pleine

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre carré (m2).

7.1.4.. Placard  sous paillasse y compris étagère et quincaillerie

Les portes de placard, en bois rouge, seront alésées sur les 4 bords et peintes sur les 2 faces.

Les cadres de placards seront en bois de section minimale 6 cm x 6cm.

Les étagères seront en contre plaqué d'épaisseur 22 mm à peindre. Elles seront réalisées en 4 compartiments.

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre carré (m2) de la façade.

7.1.5.  Châssis NACO à vitrer

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre carré (m2).

7.2. QUINCAILLERIE

La quincaillerie est prise en compte dans les prix et devra être conforme ou équivalente aux spécifications suivantes : (les références sont de la marque BRICARD ou similaire).

La serrure est décrite comme suit :

-.serrure à mortaiser à foliot, coffre 148 mm environ ; bouts carrés avec têtière et gâche en laiton type 3452 ou 3442.

7.2.1 Serrures à condamnation

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent à l’unité (u).

7.2.2 Serrures à canon

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent à l’unité (u).

CHAPITRE 8 – REVETEMENTS DURS

8.1. REVETEMENTS DES SOLS

Ces prix comprennent notamment :

-	la fourniture à pied d'œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires

-	la fourniture du carrelage porphyre ou sablé de CERABATI ou équivalent, couleur au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant classement U4P3E3C2

-	la confection et la mise en œuvre de la chape de 5 cm d'épaisseur minimum y compris à l'intérieur des placards

-	le scellement des carreaux y compris intérieur des placards

-	l'exécution des joints réglementaires

-	le jointoiement par coulis de ciment

-	le remplissage des joints par joint pompe 1ère catégorie

-	le nettoyage après travaux.

Le revêtement des escaliers sera choisi dans une série disposant de nez de marche antidérapant.

8.1.1. Carreaux grès cérame

8.1.1.1. Carreaux grès cérame  30 X 30

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre carré (m2).

8.1.1.2. Plinthe grès cérame 8 cm de haut

Ce prix comprend notamment :

-	la fourniture à pied d'œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires

-	la fourniture de plinthe 30 x 10 à bord rond en partie courante et 2 bords ronds en extrémité,  couleur au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant

-	le collage proprement dit de la plinthe par CERMIPLUS ou autre colle agréée par le CSTB

-	le nettoyage après travaux.

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre linéaire (ml).

8.2. REVETEMENTS DE MURS

Ce prix comprend notamment :

-	la fourniture à pied d'œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires

-	la fourniture à pied d'œuvre de mosaïque 20 x 20 uni, série Architecte camaïeu des établissements CARABATI ou équivalent ; couleur au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant

-	le collage des faïences par CARMIPLUS ou colle équivalente agréée par le CSTB sur les murs jusqu'à 2,00 m sauf stipulation contraire (hauteur au-dessus de la plinthe) et sur toutes les faces vues des pieds des paillasses des locaux traités

-	l'aménagement des joints réglementaires et leur bourrage par un joint pompe de 1ère catégorie

-	le jointoiement par du ciment blanc ou gris suivant décision de l'Ingénieur

-	le nettoyage après travaux.

8.2.1. Carreaux grès cérame

8.2.1.1 Faïence  type importé 20 X 30

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre carré (m2).

CHAPITRE  9 – PEINTURE

L'Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de peinture, tels qu'ils figurent sur les plans. Application sur fonds usuels, conforme au DTU 59/1.

Les prix définis aux paragraphes ci-après, tiennent compte d'un libre choix de coloris par l'Architecte ou l'Ingénieur au moment de l'exécution des travaux. Plusieurs palettes de fabricants seront soumises à cet effet.

En ce qui concerne les prescriptions techniques, se reporter au Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (C.P.T.P).

9.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

9.1.1 Travaux préliminaires

9.1.1.1. Brossage de maçonneries neuves

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre carré (m2).

9.2. PEINTURE INTERIEURE

9.2.1 Peinture sur ouvrages maçonnés de type vinylique intérieur

Ce prix comprend notamment :

- La fourniture à pied d'œuvre des peintures

- La fourniture des matériaux et matériels nécessaires

- La protection des parties d'ouvrage non concernés

- 1 couche intermédiaire

- 2 couches de finition

aspect	: satiné

relief	: lisse

finition : courante

teinte	: pastel

- Le nettoyage après travaux

9.2.2. Peinture sur faux-plafond en contreplaqué

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre carré (m2).

9.3. PEINTURE EXTERIEURE

9.3.1 Peinture sur ouvrages maçonnés de type vinylique extérieur

Ce prix comprend notamment :

- La fourniture à pied d'œuvre des peintures

- La fourniture des matériaux et matériels nécessaires

- La protection des parties d'ouvrage non concernés

- le grattage des peintures jusqu'à obtention d'un support propre

- le brossage, lavage éventuel

- 1 couche intermédiaire

- 2 couches de finition

aspect	: satiné

relief	: lisse

finition : courante

teinte	: pastel

- Le nettoyage après travaux

9.4 PEINTURE A USAGE PARTICULIERS

9.4.1 Peinture sur ferronnerie y compris pose préalable d’antirouille

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre carré (m2).

9.5 NETTOYAGE GENERAL

Ces nettoyages seront exécutés en fin de travaux, conformément aux indications du Cahier des Prescriptions Techniques Générales applicables aux travaux de peinture, nettoyage de mise en service, vitrerie, miroiterie, établi par le centre scientifique et technique du bâtiment.

Ces nettoyages ne comprennent pas les évacuations de gravois en provenance des divers corps d'état qui seront assurés par l'Entrepreneur du gros-œuvre.

Ils intéressent tous les locaux pour toutes les parties apparentes :

- - sols,  dallages, revêtement divers

- - quincaillerie : boutons de portes, béquilles, etc.

- - menuiseries aux deux faces

- - interrupteurs, prises de courant, etc.

Sont également compris le balayage , des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes.

# TROISIÈME PARTIE

# MARCHE

# Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales. (CCAG)

Les clauses du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) contenues dans le Dossier Type d’Appel d’Offres (DTAO) pris par décret n°2013-404 du 06 juin 2013, relatif aux appels d’offres de travaux sont applicables.

Les clauses des CCAG peuvent être intégralement consultées sur le site Internet de la Direction des Marchés Publics (DMP) : www.marchespublics.ci

# Section VIII.  Cahier des Clauses Administratives Particulières

Les Clauses Administratives Particulières qui suivent complètent les Clauses Administratives Générales.  Dans tous les cas où les dispositions se contredisent, les dispositions ci-après prévaudront sur celles des Clauses Administratives Générales.  Le numéro de la Clause Générale à laquelle se réfère une Clause Particulière est indiqué dans la colonne N°2 intitulée Article.

| Conditions | Article du CCAG | Disposition |
| --- | --- | --- |
| Désignation des intervenants | 4.1.1 | Nom de l’Autorité Contractante : Ministère de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité Nom du Maître d’Ouvrage : Ministère de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité Nom du Maître d’œuvre : Directions Régionales de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme de MAN, OUANGOLODOUGOU et KORHOGO |
|  | 4.2.2 | Sans objet |
| Documents contractuels | 5.2 (e) | Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossiers géotechniques (supprimer la ou les mentions inutiles) |
|  | 5.2 (h) | Décomposition des prix forfaitaires et sous détail des prix unitaires : sans objet. |
|  | 5.2 (j) | Autres pièces contractuelles [Insérer, le cas échéant] |
| Estimation des engagements financiers du Maître d’ouvrage | 6.8 | Sans objet |
| Cautionnement définitif et garantie de restitution d’avance - Retenue de garantie - Responsabilité - Assurance | 7.1.1 | Le montant du cautionnement définitif sera de : Trois pour cent (3%) du montant initial du marché |
|  | 7.2.1 | La retenue de garantie sera de : Cinq pour cent (5%) du montant initial du marché La durée de garantie est de douze(12) mois |
|  | 7.3 | Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent marché : (choisir l’option ou les options correspondante(s) et supprimer les mentions inutiles) - assurance des risques causés à des tiers: - assurance des accidents de travail - assurance “Tous risques chantier”: - assurance couvrant la responsabilité décennale: NB : a) le montant minimum garantie est de cent pour cent (100%) du montant du marché en Francs CFA b) Franchise est de cinq pour cent (5%) du sinistre |
| Nature du prix | 11.1 | Sans Objet. |
|  | 11.2 | Le marché est à prix : global et forfaitaire |
| Révision des prix | 11.4.2 | Les prix sont fermes et les dispositions de l’Article 11.4.2 du CCAG ne sont pas applicables |
| Actualisation des prix | 11.4.3 | sans objet |
| Impôts, droits, taxes, redevances, cotisations | 11.5.2 | Les prix du présent marché sont réputés ne pas comprendre les montants dus au titre des impôts, droits et obligations suivants : sans objet |
| Rémunération de l’Entrepreneur | 12.3 | Chaque acompte pourra comprendre une part correspondant aux approvisionnements de matériaux et composants de construction constitués sur le Site des travaux en vue de leur mise en œuvre. De telles avances seront déduites de l’acompte rémunérant les travaux correspondants, lorsqu’ils auront été réalisés et lesdits approvisionnements mis en œuvre. Le solde total de ces avances sur approvisionnements ne peut excéder quinze pour cent (15%) du montant du marché. |
| Avance de démarrage | 12.4 | Une avance forfaitaire facultative au démarrage du chantier peut être versée à l'Entrepreneur à condition qu'il en fasse expressément la demande. Elle doit être garantie à cent pour cent (100 %) par une caution personnelle et solidaire fournie par une Banque agréé par le ministre chargé des finances de la République de Côte d’Ivoire ou délivré par une banque établie dans l’espace UEMOA. Cette avance est plafonnée de vingt pour cent (20 %) à cinquante pour cent (50%) du montant de base du Marché. Le paiement de l'avance de démarrage est subordonné à la constitution de la caution et à la constitution du cautionnement définitif. |
| Intérêts moratoires | 12.7 | Le taux applicable est le taux d’escompte de la BCEAO majoré d’un point. |
| Domiciliation des paiements | 14.2.3 | Les paiements à l’Entrepreneur seront effectués au compte bancaire suivant : [Indiquer le compte bancaire du titulaire] |
| Force majeure | 17.3 | Seules des intempéries constituant un cas de force majeure : sans objet |
| Délai d’exécution | 18.1.1 | Le délai d’exécution des travaux par lot est fixé à : trois (03) mois Ce délai commence à courir à compter de la date indiquée dans l’ordre de service de démarrer les travaux par le maître d’œuvre. |
| Prolongation des délais d’exécution | 18.2.2 | Seuil des intempéries entraînant une prolongation des délais d’exécution des travaux : sans objet Nombre de journées d’intempéries prévisibles : sans objet. |
| Seuil de prolongation des délais d’exécution ouvrant droit à la résiliation du marché | 18.2.4 | Seuil de prolongation des délais d’exécution ouvrant droit à résiliation du marché : sans objet |
| Pénalités, et retenues | 19.1 | La pénalité journalière pour retard dans l’exécution est fixée à : 1/1000ième du montant non révisé dû, augmenté de ses éventuels avenants. |
|  | 19.6 | Le montant maximum des pénalités est de : dix pour cent (10%) du montant du marché et de ses avenants éventuels. |
| Prise en charge, manutention et conservation par l’Entrepreneur des matériaux et produits fournis par le Maître d’ouvrage dans le cadre du marché | 25.4 | Non applicable |
| Préparation des travaux | 27.1 | Durée de la période de mobilisation : 15 jours |
|  | 27.2 | Délai de soumission du programme d’exécution : 15 jours |
|  | 27.3 | Plan de sécurité et d’hygiène : Les mesures et dispositions énumérées à l’Article 30.4 du CCAG |
| Maintien des communications et de l’écoulement des eaux | 30.6.1 | Les mesures et dispositions énumérées à l’Article 30.6 du CCAG |
| Réception provisoire | 39.1 | Les modalités de réception par tranche de travaux sont les suivantes : Le principe de réception provisoire par tranche de travaux est admis et les dispositions des réceptions provisoires restent aussi valables pour les réceptions provisoires par tranche de travaux. Modification du délai du début des opérations préalables à la réception des ouvrages : Non applicable. |
|  | 39.2 b) | Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception selon les dispositions des Spécifications techniques. |
| Garanties particulières | 42.2 | Sans objet. |
| Règlement des différends | 48.2 | Les litiges sont réglés en premier à l’amiable sinon suivant les règles et procédures en vigueur des Nations Unies. |
| Entrée en vigueur du marché | 50 | Le marché entre en vigueur dès son approbation par l’autorité compétente et la notification du marché au titulaire ou son délégué. |

## Visé le………………                                                                            Visé le …………

## Lu et approuvé                                                                           l’Autorité Contractante

## ( Mention manuscrite),cachet et

## Signature de l’entreprise

## Approuvé le…………………………………

L’Autorité Compétente

# Section IX. Formulaires de marchés

Liste des formulaires

1. Acte d’Engagement	81

2. Modèle de cautionnement définitif (garantie bancaire)	83

3. Modèle de garantie de remboursement d’avance  (garantie bancaire)	84

1. Acte d’Engagement

[L’Attributaire remplit cet Acte d’Engagement conformément aux indications en italiques]

AUX TERMES DU PRÉSENT MARCHÉ, conclu le …../ ……/20… (Insérer la date)

ENTRE

(1) [insérer le nom légal complet de l’Autorité Contractante] ________ de [insérer l’adresse complète de l’Autorité Contractante] ____________ (ci-après dénommé l’« Autorité Contractante ») d’une part, et

(2) [insérer le nom légal complet  du Titulaire] ___________ de [insérer l’adresse complète  du Titulaire] ______________ (ci-après dénommé le « Titulaire »), d’autre part :

ATTENDU QUE l’Autorité Contractante a lancé un appel d’offres pour les travaux de [insérer une brève description des travaux] _____________ et a accepté l’offre du Titulaire pour l’exécution de ces travaux, pour un montant de [insérer le montant du marché] F.CFA TTC (ci-après dénommé le « montant du marché») et dans le délai maximal de [insérer le délai maximal d’exécution des travaux].

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

1.	Dans ce  marché, les mots et expressions auront le même sens que celui qui leur est respectivement donné dans les clauses du marché auxquelles il est fait référence.

2.	Les documents ci-après sont réputés faire partie intégrante du marché et être lus et interprétés à ce titre :

a)	le présent Acte d’Engagement

b) 	la Notification d’attribution du marché adressée au Titulaire par l’Autorité Contractante ;

c) 	l ‘offre et les Bordereaux des prix présentés par le Titulaire;

d) 	le Cahier des Clauses Administratives Particulières. ;

e)	le Cahier des Clauses Administratives Générales ;

f) 	le bordereau des quantités, calendrier d’exécution, et Cahier des Clauses Techniques ; et

g) 	[Ajouter ici tout(s) document(s) supplémentaire (s} éventuels] ________________

3.	Le présent Acte d’Engagement prévaudra sur toute autre pièce constitutive du  marché. En cas de différence entre les pièces constitutives du  marché, ces pièces prévaudront dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus.

4.	En contrepartie des paiements que l’Autorité Contractante doit effectuer au bénéfice  du Titulaire, comme cela est indiqué ci-après, le Titulaire convient avec l’Autorité Contractante par les présentes d’exécuter les travaux et de remédier aux défauts de ceux-ci conformément à tous égards aux dispositions du  marché.

5.	L’Autorité Contractante convient par la présente de payer au Titulaire, en contrepartie des travaux, le montant du marché, ou tout autre montant dû au titre du marché, et ce, aux échéances et de la façon prescrites par le  marché.

EN FOI DE QUOI les parties au présent marché ont fait signer le présent document conformément aux lois en vigueur en Côte  d’Ivoire, les jour et année mentionnés ci-dessous.

| Pour le titulaire: (tous ces champs sont obligatoires, ils doivent être renseignés par le titulaire) | Pour l’Autorité Contractante et en son nom: (tous ces champs sont obligatoires, ils doivent être renseignés par l’autorité contractante) |
| --- | --- |
| Signé et authentifié par : Fonction : Signature : Nom : Date : | Signé et authentifié par : Fonction : Signature : Nom : Date : |

##### 2. Modèle de cautionnement définitif

[Sur demande de l’attributaire, la banque ou l’établissement financier (garant) remplit cette garantie de bonne exécution type conformément aux indications en italique]

Date : [insérer la date]

Identification de l’AAO : [insérer l’objet et le numéro de l’appel d’offres]

[insérer les nom et adresse de l’organisme d’émission]

Bénéficiaire : [insérer les nom et adresse de l’Autorité Contractante]

Numéro de la garantie de bonne exécution : [insérer le numéro de la garantie]

Nous avons été informés que [insérer le nom du Titulaire] (ci-après dénommé « le Titulaire ») a conclu avec vous le marché  numéro  [insérer le numéro du marché] en date du [insérer la date d’approbation] pour les travaux de [insérer l’objet du marché] (ci-après dénommée « le marché »).

De plus, nous comprenons qu’un cautionnement définitif est exigé en vertu des conditions du  marché.

A la demande  du Titulaire, nous [insérer le nom de l’organisme d’émission] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, tout montant que vous pourriez réclamer dans la limite de [insérer la somme en chiffres et en lettres] F.CFA. Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Titulaire ne se conforme pas aux conditions du  marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

La présente garantie expire au plus tard le……/…./20….. [Insérer la date de fin d’exécution des travaux],  et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.

La présente garantie est établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 et entré en vigueur le 16 mai 2011 (JO OHADA n° 22 du 15 février 2011) dont les articles 39 et 40 sont respectivement relatifs aux règles de formation de garantie et contre garantie autonomes et à ses mentions obligatoires.

[Insérer le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la garantie au nom de l’organisme d’émission]

[Insérer la signature et le cachet de l’organisme]

##### 3. Modèle de garantie de remboursement d’avance (garantie bancaire)

[À la demande de l’attributaire, la banque remplit cette garantie type conformément aux indications en italique]

Date : [insérer la date]

Identification de l’Appel d’Offres : [insérer le numéro et l’objet de l’appel d’offres]

[insérer les nom et adresse de la banque d’émission]

Bénéficiaire : [insérer les nom et adresse de l’Autorité Contractante]

Numéro de la garantie de remboursement d’avance: [insérer le numéro de la garantie de remboursement d’avance]

Nous avons été informés que [insérer le nom du Titulaire] (ci-après dénommé « le Titulaire ») a conclu avec vous le marché  numéro  [insérer le numéro du marché] en date du [insérer la date] pour les travaux de [insérer l’objet du marché] (ci-après dénommé « le marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de remboursement d’avance est exigée en vertu des conditions du marché.

A la demande du Titulaire, nous [insérer le nom de la banque] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de [insérer la somme en chiffres et en lettres] F. CFA. Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le titulaire ne se conforme pas aux conditions du marché parce qu’il a utilisé l’avance à d’autres fins que pour l’exécution des travaux.

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnée à la réception par le Titulaire de l’avance mentionnée plus haut dans son compte portant le numéro [insérer le numéro du compte bancaire] à [insérer les nom et adresse de la banque].

La présente garantie expire au plus tard à la première des dates suivantes : sur réception d’une copie de [Insérer le nom des documents établissant l’exécution des travaux] ou le…../…../20….. [Insérer la date]. Toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.

La présente garantie est établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 et entré en vigueur le 16 mai 2011 (JO OHADA n° 22 du 15 février 2011) dont les articles 39 et 40 sont respectivement relatifs aux règles de formation de garantie et contre garantie autonomes et à ses mentions obligatoires.

[Insérer le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la garantie au nom de la banque]

[Insérer la signature et le cachet de la banque]

##### ANEXES VII: PLANS

# Footnotes

La date est établie conformément à l’article 17.4 des Cahier des Clauses Administratives Générales (« CCAG »), en tenant compte de toute obligation de garantie du Titulaire en vertu de l’article 27.2 du CCAG/CCAP. L’Autorité Contractante doit prendre en compte le fait que, dans le cas d’une prorogation de la durée du marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, l’Autorité Contractante peut envisager d’ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite de l’Autorité Contractante formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »

Insérer la date de livraison prévue au calendrier initial de livraison. L’Autorité Contractante doit prendre en compte le fait que, dans le cas d’une prorogation de la durée du  marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’elle préparera la garantie, l’Autorité Contractante peut envisager d’ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite de l’Autorité Contractante formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »

# Text boxes

08 BP 1470 ABIDJAN 08

Tél. : 20 33 49 53   Fax : 20 21 78 12

Cél. :  07 83 85 44 / 07 09 95 34

Email : cefacl@aviso.ci

ETUDES, FORMATION ET ASSISTANCE

—————————

GENIE CIVIL - EQUIPEMENTS URBAINS - ENERGIE

GENIE RURAL - HYDRAULIQUE  ET ENVIRONNEMENT

TRAVAUX DE REHABILITATION DES ESPACES AMIS DES FEMMES POUR LA PAIX A MAN, OUANGOLODOUGOU ET KORHOGO